3. ДЕТЕКТОРИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

- Общи характеристики на детекторите

Детекторите на йонизиращи лъчения са едни от основните инструменти на експерименталната ядрена физика и нейните приложения. Предназначението им е да регистрират не само наличието на радиация, но и да дават информация за енергията на частиците, тяхната траектория, скоростта и заряда им. Отдадената в работния обем на детектора енергия на лъчението се превръща в достъпен за човека сигнал: регистриране на електричен импулс, светлина, фотографско изображение, звук.

Заредените частици предават енергията си на средата чрез удари, водещи до възбуждане и йонизация на атомите (вж. Допълнение 2). От своя страна неутралните лъчения първо претърпяват някое от характерните за тях взаимодействия и се превръщат в заредени частици, a след това тези заредени частици възбуждат и йонизират средата. От вида на детектора зависи в какво ще се трансформира отдадената енергия: в пряко събиране на носителите на заряди, в предизвикване на преходи от възбудените молекули, водещи до излъчване на светлина, или до химични pеакции, които правят видима следата на частицата.

Тенденцията в съвременния ядрено-физичен експеримент е да се използват преди всичко детектори с електричен сигнал, тъй като те най-лесно позволяват включването на достиженията на съвременната електроника и компютри в следващия стадий на обpаботка на информацията.

Преди да преминем към изясняване действието на всеки от основните детектори, ще разгледаме главните характеристики на всички детектори.

Чувствителност

Това е способността на един детектор да даде определен сигнал за даден тип лъчение и енергия. Никой детектор не е универсален, т. е. чувствителен към всички типове лъчения и всякакви енергии. Първата стъпка в експеримента е да се подбере вида и размера на детектора според вида и пробега на лъчението, за да може то да бъде ефективно регистрирано. Чувствителността зависи от сечението на реакциите, водещи до йонизация, от масата на детектора, от присъщите му шумове за избраната област от енергии и от конструктивния материал, от който е изработен и опакован.

Отклик на детектора

Освен че всички детектори регистрират наличието на радиация, голяма част от тях дават информация и за енергията на частиците. Това е възможно, тъй като предизвиканата от частиците йонизация е пропорционална на загубите на енергия в работния обем. Ако детекторът е достатъчно голям и лъчението се погълне изцяло, пълната йонизация дава мярка за енергията на лъчението. В зависимост от детектора обаче тази информация може да се запази при обработката на сигнала, но може и да се загуби.

Обикновено изходящият сигнал от електричните детектори е във вид на токов импулс, макар че има и детектори, които дават непрекъснат ток или напрежение, изменящи се според интензитета на лъчението. Електричният заряд, съдържащ се в този сигнал, т. е. интегралът по време от импулса, дава информация за количеството йонизация и съответно енергията на лъчението. Ако формата на импулса е еднаква за всички частици от лъчението, интегралът е пропорционален на амплитудата на импулса и в такъв случай тя също е мярка за отдадената енергия. Връзката между енергията на лъчението и пълния заряд или амплитуда на импулса на изходящия сигнал се нарича отклик на детектора [12]. Много често обаче това понятие се използва за всички детектори, без значение дали сигналът им зависи от енергията, а  в смисъл, че детекторът “откликва” със сигнал на изхода си при преминаване на йонизираща частица.

В случая на идеален детектор съществува линейна зависимост между енергията на регистрираната частица и амплитудата на получения електричен импулс. За много детектори това е почти изпълнено. Откликът зависи от типа на частиците и от тяхната енергия: за даден вид частици и енергия един детектор може да има линеен отклик, а за други частици или други енергии линейност може да не съществува. Така например, органичните сцинтилатори имат линеен отклик за нискоенергетични електрони, а за тежки заредени частици линейност няма и причината за това е в различния механизъм на взаимодействие със средата.

Разделяне по енергии

Разделянето (resolution  англл, разрешение  руски) е най-важната характеристика на детекторите, чийто отклик зависи от енергията. За неговото определяне е необходимо да се измери спектър на моноенергетично лъчение. Ако детекторът имаше “безкрайно малко разделяне”, този спектър би бил с формата на -функция. На практика обаче пикът има форма на гаусова функция с крайна ширина, която се обуславя от флуктуациите в броя на предизвиканите в работния обем на детектора йонизации и възбуждания.

Разделянето се дава с пълната ширина на половината височина на пика (полуширина или FWHM, което означава Full Width at Half Maximum). Тази дефиниция е показана на фиг. 3.1. Ако две линии са разположени на разстояние, по-малко от  Е, те са практически неразделими. Разделянето се дефинира като отношението

(ІІІ.42) 						R = E/E

и обикновено се изразява в проценти. Плътната линия на фиг. ІІІ.25 е сумата от две идентични линии с форма, описваща се с гаусова функция, които се намират на разстояние Е.

Функция на отклика

При измерване на спектри по енергия (или импулси) от съществено значение е да се познава функцията на отклика на детектора. Това е разпределението на импулсите по амплитуда (амплитудният спектър) от сигнал, получен при падане на моноенергетично лъчение върху детектора. Ако функцията на отклика е линейна функция от енергията, измереният от детектора амплитуден спектър съответства пряко на спектъра по енергии на лъчението. При фотонните лъчения обаче амплитудният спектър от моноенергетични - или рентгенови кванти е много сложна функция, съдържаща гаусова част (фотопик или пик на пълното поглъщане), комптъново плато и евентуално линии, породени от възникването на двойка. В зависимост от енергията на фотоните и вида на детектора може да се прояви единствено фотоефектът (напр. голям полупроводников детектор и източник 137Cs), или пък само комптъновото разсейване (пластмасов сцинтилатор и същия източник).

Времеви характеристики

Времето за изработване на сигнал от един детектор играе важна роля за неговото използване. Време на отклик е интервалът от време от влизане на лъчението в работния обем на детектора до формирането на сигнала. Желателно е това време да бъде колкото е възможно по-късо, т. е. формата на импулса да има много стръмен, почти вертикален фронт на нарастване. Продължителността на сигнала е също важна, защото ако следващата частица пристигне през това време, тя няма да бъде регистрирана, ако детекторът е нечувствителен, а ако е чувствителен, импулсът от следващата частица ще се сумира с първия (ефект на “pile-up”). Това определя мъртвото време на детектора и ограничава скоростта на броене. И в двата случая  на нечувствителен детектор или на натрупване на импулси, се губи информация: променя се измерената скорост на броене или се изкривява разпределението по време, т. е. редът на пристигане на частиците. Поради това при работа с големи интензитети се наблюдава отклонение от поасоновото разпределение. За да се намали вредното влияние на мъртвото време, скоростта на броене не трябва да е много висока, и въпреки това при обработката на резултатите трябва да се направят корекции за мъртво време.

Освен времето на отклик и мъртвото време, някои детектори (напр. гайгер-мюлеровите (ГМ) броячи) имат и възстановително време. Това е времето, за което се възстановява пълната амплитуда на импулса. На фиг. ІІІ.26 е показан импулсът от ГМ брояч с трите времена. Трябва да се подчертае обаче, че в този детектор амплитудата на сигнала не зависи от енергията на частиците.

Когато се правят корекции за мъртво време, трябва да се вземе предвид мъртвото време на цялата детекторна система: детектор, електроника, механичен брояч (ако има такъв). Всеки елемент от системата има свое собствено мъртво време и общото мъртво време зависи адитивно от всички времена, което означава, че ще се определя от най-голямото време.

Обикновено съвременните детектори и електроника са бързодействащи  с мъртво време от порядъка на микросекунда и по-малко, но има и сравнително бавни детектори и уреди, в които поради физичните процеси, на които се основава принципа на тяхното действие, мъртвото време може да бъде значително по-голямо.

Различават се два типа мъртво време: постоянно и удължаващо се (кумулативно).

Уредите с постоянно мъртво време са блокирани, докато продължава процесът на регистриране, но веднага след приключването му, те могат да регистрират следващата частица. Типичен представител на тези уреди е многоканалният анализатор. На входа му има електронна врата, която се затваря, щом постъпи импулс, и се отваря веднага, след като този импулс бъде анализиран и записан в съответната клетка на паметта  уредът е готов да регистрира следващата частица. Губят се само тези импулси, които са постъпили по това време, но те не удължават времето, през което вратата е затворена.

Уредите с удължаващо се мъртво време имат една  особеност: попаднала частица (или импулс) в мъртвото време не се регистрира, но предизвиква удължаване на мъртвото време. Типичен представител на такъв уред е ГМ брояч. Попаднала върху него частица го задейства, като предизвиква електронна лавина, която удължава мъртвото време.

В лабораторията по атомна и ядрена физика се използва терминът мъртво време , като времето (в секунди), в продължение на което след регистрирането на един импулс апаратурата е блокирана. То се измерва в s/импулс. Понякога се използва безразмерната величина I.100% (I е броят регистрирани импулси за 1 s), която показва колко процента от зададеното реално време са загубени. Използва се и терминът активно време според дефиницията на реалното време като сума от активното и мъртвото време.

Ефективност

Под ефективност на един детектор се разбира отношението на регистрираните от детектора частици Nр към попадналите върху него N0 :

(ІІІ.43)					ε=NpN0.100 % .

В N0 влиза и пространственият ъгъл, под който източникът "вижда" детектора.

Ефективността зависи много съществено от вида на лъчението и работния обем на детектора. При подходящ избор на детектора според типа и енергията на частиците обикновено заредените частици се регистрират с близка до 100 % ефективност. За неутралните лъчения (фотони, неутрони), които само с определена вероятност предават енергията си на заредени частици, ефективността може да е едва няколко процента. За детекторите, чийто отклик зависи от енергията, е важно да се познава и т. нар. крива на ефективността, която дава изменението на ефективността за регистриране на пълната енергия на лъчението в зависимост от енергията. Това е необходимо за определяне интензитета на лъчението и/или активността на радионуклида. Определянето на кривата на ефективността става с няколко източника с точно известна активност и с енергии на -лъчите, покриващи целия диапазон по енергии на детектора или поне интересната за даден експеримент област от енергии.

- Газово-йонизационни детектори

Детекторите, чието действие се основава на йонизацията в газове, са първите с електричен сигнал, използвани за регистрация на лъчения. В газовите детектори става пряко събиране на електроните и йоните от йонизацията, предизвикана в газа от преминаващо през него лъчение. През първата половина на 20 век на този принцип са разработени главно три вида детектори: йонизационните камери, пропорционалните и ГМ броячи. Днес тези детектори се използват преди всичко за контрол на радиацията. В съвременната ядрена физика се използват главно сцинтилационните и полупроводниковите детектори. Във физиката на елементарните частици са разработени и различни детектори, използващи йонизация в газове: многонишкови пропорционални, искрови и дрейфови камери. Всички те позволяват локализирането на първичната йонизация с точност, по-добра от 1 mm, което с помощта на съвременната компютърна техника дава възможност да се възстановяват следите на частици с високи енергии.

Процеси в газово-йонизационните детектори

Основната конструкция на газовите детектори е показана на фиг. ІІІ.27: цилиндричен кондензатор, чийто обем е запълнен с един или няколко газа. В зависимост от детектора и типа частици изследваният радионуклид може да се постави вътре в работния обем или лъчението да се пропуска в него през тънко прозорче. Работният газ обикновено е благороден газ с малка добавка от пари на органично съединение. Обикновено на вътрешния електрод на кондензатора е приложено положително напрежение +U0 спрямо цилиндричния електрод, който е заземен. Електричното поле е радиално:

(ІІІ.44)				E=U0rlnrц/r0

Тук с rц и r0 са означени радиусите на цилиндъра и на вътрешния електрод (обикновено много тънка нишка от молибден или волфрам) съответно, а r е разстоянието до оста на цилиндъра. Ако в обема на кондензатора влезе йонизиращо лъчение, в пространството между електродите се създават определен брой електронно-йонни двойки или пряко от самата частица, ако тя е заредена, или от вторичните електрони или частици, създадени от неутрални лъчения. Средният брой създадени двойки е пропорционален на отдадената в обема енергия. Електричното поле ускорява електроните към анода, а положителните йони се насочват към катода и достигнали до електродите, те дават токов импулс.

Токова характеристика

Токовият импулс от детектора ще зависи от интензитета на електричното поле. На фиг. ІІІ.28 е показана токовата характеристика: зависимостта на тока от приложеното напрежение. Токът е пропорционален на броя събрани йони. При нулево напрежение йони не се събират и токът също е нула, тъй като вътре в обема се извършва не само йонизация, но и рекомбинация на създадените йони с електроните. С прилагане на напрежение се създава насочено движение на йоните и в детектора се появява ток. На фиг. ІІІ.28  с I е означена омовата област, в която поради рекомбинацията става само частично събиране на създадените от лъчението йoни. С увеличаване скоростта на йоните от полето все по-голяма част от тях достигат до електродите, без да рекомбинират. Когато скоростта на йоните стане достатъчно голяма, всички създадени йонни двойки достигат до електродите, преди да са рекомбинирали, и токът е постоянен. Той не зависи от приложеното напрежение, а само от йонизиращата способност на частиците  област II на фиг. ІІІ.28.

Детекторите, които работят в такъв режим, се наричат йонизационни камери, тъй като събират всички йони, създадени от частицата. Токовият сигнал е много слаб и затова обикновено се мери с електрометър или много чувствителен правотоков усилвател.

С увеличаване на напрежението се вижда (фиг. ІІІ.28), че при определена стойност в края на област ІІ токът започва да нараства. Електричното поле е достатъчно силно, за да могат електроните от първичната йонизация да се ускорят достатъчно и самите те да започнат да йонизират чрез удар. Вторичните електрони също могат да се ускорят и те на свой ред да причинят ударна йонизация. Този лавинообразен процес протича в област, близка до вътрешния електрод, където полето е най-силно. Броят двойки йони в лавината обаче е пропорционален на първичната йонизация, т. е. на йонизиращата способност на частицата. Този процес на газово усилване на тока се използва в пропорционалните броячи. Коефициентът на газово усилване зависи от приложеното напрежение U и достига до 104, така че изходящият токов сигнал е достатъчно голям и може да се регистрира с обикновените линейни усилватели. Важно качество на тези детектори е, че амплитудата на сигнала зависи от енергията на частицата и това позволява пропорционалните броячи да се използват в ядрената спектроскопия.

Когато напрежението достигне до област III, броят на създадените йони в лавинообразния процес постепенно престава да бъде строго пропорционален на енергията на частиците. Причината е в това, че създаденият от по-бавните положителни йони обемен заряд нарушава електричното поле около анода. Тази област на напрежението е известна като област на ограничена пропорционалност.

При още по-високи напрежения започва да се появява разряд в газа и тогава вместо единична лавина, свързана с една частица и локализирана в тясна област около анода, започва лавинообразен процес по цялата дължина на анода. Тези вторични лавини са предизвикани от фотоните, излъчени от неутрализираните, но възбудени молекули при преминаването им към основното състояние. Фотонното лъчение (светлина в близката УВ област) се разпространява навсякъде в обема на детектора и предизвиква чрез фотоефект възникването на вторични лавини. Изходящият ток очевидно няма да зависи от първичната йонизация, тъй като става насищане: амплитудата на импулса е постоянна независимо от енергията и вида на първичната частица.

За да се спре възникването на разряд в целия брояч, към работния газ се добавя примес от гасящ газ, чиято роля е да погълне фотоните. Молекулите на този гасящ газ обикновено преминават от възбудено в основно състояние чрез друг механизъм, напр. разпадане на голямата органична молекула на радикали. Детекторите, които работят в такъв режим, са гайгер-мюлеровите (ГМ) броячи. Гайгеровата област (област IV на фиг. ІІІ.28) се характеризира с плато  област от напрежения, в която броят на регистрираните частици се мени много слабо с увеличаване на напрежението. При още по-големи напрежения започва непрекъснат разряд, независимо дали има първични йонизиращи частици в брояча. Недопустимо е един ГМ брояч да се остави да работи в тази област, тъй като много бързо всички молекули на гасящия газ ще се разпаднат на радикали и механизмът на самогасене ще спре.

Йонизацията и движението на йони в газове са изучени много пълно. Тук ще разгледаме накратко само най-необходимите зависимости за разбиране на процесите в тези детектори.

Механизми на йонизация

Съществуват различни механизми на йонизация. Както вече отбелязахме нееднократно, енергетичните загуби на заредените частици се дължат на удари, водещи до два процеса: възбуждане и йонизация. Свободни електрони и йони се създават само при втория от тези процеси.

Възбуждане на един атом или молекула може да стане единствено при предаване на точно определена енергия, тъй като това е резонансен процес. Сечението за възбуждане е от порядъка на 1017 cm2. Възбудената молекула обаче може при следващ удар да се йонизира.

При йонизацията не е необходимо предаването на точно определена енергия. Тя трябва да е само по-висока от определена прагова стойност, затова и сечението за йонизация е с един порядък по-високо  1016 cm2. В процеса на йонизация при удара може да стане предаване на достатъчно висока енергия, така че избитият електрон да може да йонизира вторично (-електрон).

Освен чрез пряк удар и избиване на електрон, до йонизация може да се стигне и чрез други механизми, свързани с възбудените атоми и молекули. В благородните газове например има метастабилни състояния (възбудено дългоживущо състояние на атома) и при удар с неутрален атом енергията на възбуждане може да се предаде, като атомът се йонизира. Това явление на йонизация в газове е известно като ефект на Пенинг.

Среден брой създадени йонни двойки

Броят на създадените електронно-йонни двойки е статистическа величина, чиято средна стойност за газове може да се определи, като първичната енергия на йонизиращата частица се раздели на средната енергия за образуване на двойка в дадения газ. При газовете независимо от вида на частиците средната енергия за създаване на двойка електронположителен йон е около 30 eV и частица с енергия, равна примерно на 30 keV ще създаде около 30 000/30 = 1000 двойки. Средната енергия w за създаване на двойка носители на заряд е важна величина, защото от нея се определя ефективността и разделянето по енергии на детектора.

Таблица ІІІ.3

| Газ | Потенциал на възбуждане | Йонизационен потенциал | Средна енергия за създаване на двойка |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 10,8 | 15,4 | 37 |
| He | 19,8 | 24,6 | 41 |
| N2 | 8,1 | 15,5 | 35 |
| O2 | 7,9 | 12,2 | 31 |
| Ne | 16,6 | 21,6 | 36 |
| Ar | 11,6 | 15,8 | 26 |
| Kr | 10,0 | 14,0 | 24 |
| Xe | 8,4 | 12,1 | 22 |
| CO2 | 10,0 | 13,7 | 33 |
| CH4 |  | 13,1 | 28 |
| C4H10 |  | 0,8 | 23 |

В табл. ІІІ.3 са приведени средните потенциали на възбуждане, йонизационните потенциали и средните енергии за създаване на електронно-йонна двойка за най-често използваните газове в газовойонизационните детектори.

Рекомбинация и прилепване на електрони

Рекомбинацията е процес, в който под действие на електричното привличане положителните йони свързват свободен електрон към атомната си обвивка и излъчват освободената енергия във вид на светлинен или УВ фотон. С този процес завършва всяка йонизация от заредени частици в обем в отсъствие на електрично поле. Рекомбинация може да се извърши и между молекулни йони (положителни с отрицателни тежки йони) и при този процес се освобождава електрон. Очевидно е, че  скоростта на рекомбинация ще зависи от концентрацията на положителните и отрицателните йони, n+ и n- съответно. Броят на рекомбинациите за време dt ще е пропорционален на интервала време и на тези концентрации:

(ІІІ.45)					dn = bn+ n dt,

където b е константа, зависеща от типа на газа. Ако предположим, че концентрациите са равни: n = n+ = n, след интегриране на този израз за броя рекомбинирали за време t йони се получава

(ІІІ.46) 			    	n = n0/(1+n0bt).

Тежките отрицателни йони се създават чрез прилепване на електрони и това се съпровожда с отделяне на енергия. Прилепването е енергетично изгодно при атоми, на които не им достига един електрон до запълване на последния атомен слой. Добавянето на още един електрон става с отделяне на енергия обикновено под формата на светлина, а създаденият отрицателен йон е стабилен. Освободената при захващането енергия се нарича електронен афинитет. Добавянето в работния обем на газово-йонизационните детектори на електроотрицателни газове, като О2, Н2О, СО2, ССl4 и SF6, силно намалява събирането на електронно-йонните двойки, понеже електроните се прилепват към тези молекули, преди да са достигнали до електродите.

Движение на йоните в газове

Движението на електроните и йоните в газове е много съществено за разбиране  действието на газовите детектори. Кинетичната теория на газовете описва добре процесите на дифузия и дрейф в електрично поле.

При липса на електрично поле създадените от лъчението йонни двойки дифундират изотропно около точката на създаването си и губят енергия при  многократно разсейване от газовите молекули. По този начин те много бързо достигат до топлинните скорости на газа и частично рекомбинират. Така например, след около 1 s от създаването си в дадена точка йоните заемат сферичен обем с радиус приблизително 1 mm около нея. Коефициентът на дифузия се изчислява от кинетичната теория на газовете:

(ІІІ.47)		  		D=13vλ ,

Тук  е средният свободен пробег на електроните или йоните в газа и за идеален газ

(ІІІ.48)					λ=1/2kTσ0p,

където 0 е сечението за удар с газова молекула, а p  налягането на газа. Следователно коефициентът на дифузия зависи от масата на йоните и параметрите на газа: налягане, температура, сечение за удар.

Дрейф и подвижност

В електрично поле създадените двойки йони получават насочено движение по силовите линии на полето съответно към анода и катода според знака на заряда си. Ускорителното им движение обаче често се прекъсва от удари с газовите молекули и това ограничава максималната средна скорост, която би могъл да получи йонът при движението си по силовите линии. Тази средна скорост се нарича дрейфова скорост на йоните. За положителните и отрицателните тежки йони дрейфовата скорост е по-малка от топлинните скорости на газовите молекули, но за електрони тя може да бъде значително по-голяма поради твърде малката им маса. Въвежда се и величината подвижност на йоните като отношение на дрейфовата скорост  към интензитета на електричното поле Е:

(ІІІ.49)					u=μE .

За положителните йони в сравнително силни полета дрейфовата скорост зависи линейно от отношението Е/p, където р е налягането на газа в детектора. При постоянно налягане подвижността на тежките йони намалява линейно с налягането.

За разлика от тежките йони, подвижността на електроните е много по-висока и зависи от Е. Така например, при поле от порядъка на 1 kV/cm и при атмосферно налягане електроните придобиват много бързо скорости до 106 cm/s.

Лавинно умножение

Когато електроните от първичната йонизация се ускорят достатъчно в електричното поле и придобият необходимата енергия, за да могат при удар да йонизират, започва процес на лавинно умножение: първичните електрони създават вторични, вторичните  третични и т. н. В резултат се образува лавина. Поради голямата подвижност на електроните формата на тази лавина в пространството наподобява капка течност, в долната част на която са електроните, а в горната  по-бавните положителни йони (фиг. ІІІ.29). Пространственото разпределение на йоните в лавината (в две сечения) е показано на фиг. ІІІ.30, която представлява компютърна симулация на процеса [12].

Ако  е средният свободен пробег на електроните до втори удар, неговата реципрочна стойност  = 1/  дава вероятността за йонизация на единица път. Тази величина е известна като първи коефициент на Таунсенд (Townsend). Ако в даден момент има n електрона, на път с дължина dx те ще създадат dn нови електрона: dn = ndx. Пълният брой йони, създадени по пътя х, ще се получи чрез интегриране:

(ІІІ.50)				n=n0eαx.

Тук n0 е първоначалният брой йони. Под коефициент на умножение се разбира отношението

(ІІІ.51)					M=nn0=eαx.

В нехомогенното електрично поле на цилиндричния кондензатор теоретично може да се очаква клонящ към безкрайност коефициент на умножение, но съществува физическа граница  когато M наближи 108, процесът изведнъж рязко прекъсва. На практика никога не се работи с коефициенти на умножение, по-големи от 104.

Коефициентът на умножение играе много важна роля в пропорционалните броячи, тъй като той определя тяхното газово усилване.

- Видове газово-йонизационни детектори

Тук ще разгледаме само трите основни вида газово-йонизационни детектори.

Йонизационна камера

Йонизационните камери са първите уреди (след фотографските плаки), с които е била изследвана йонизацията от рентгеновите лъчи и естествената радиоактивност. С тях е открит законът за радиоактивното разпадане и някои от свойствата на йонизиращите частици, излъчвани от радиоактивни източници.

Тяхната простота, стабилност и дълготрайност ги прави особено подходящи за контролни уреди при работа в йонизираща среда. В активния им обем може да бъде поставен изследваният препарат, работният газ да бъде подбиран по вид и налягане, а също и върху електродите да бъде нанесен допълнителен материал за ефективна реакция. Поради тези широки възможности йонизационните камери намират специални приложения, като напр. детектори за фрагменти на деленето или детектори за неутрони.

Най-простият тип е цилиндричната въздушна йонизационна камера. Тя се състои от два електрода: единият е цилиндричен, а другият е тънка пръчка или нишка, разположена по оста на цилиндъра (фиг. ІІІ.31). Двата електрода са изолирани посредством материал с много високо съпротивление (1016 ), понеже и най-малкото изтичане на заряд през него би бил от порядъка на йонния ток в камерата. За да се повиши сигурността, изолаторът е разделен на две коаксиални части, между които е поставен предпазен метален пръстен. През вътрешния изолатор не може да има изтичане, защото при свързването, показано на фиг. ІІІ.31, потенциалната разлика между вътрешния електрод на камерата и предпазния пръстен е само евентуално съществуваща разлика в двата края на измерителния прибор. Съществена разлика в напреженията има между стените на външния изолатор, но пък изтичането на заряд през него не минава през измерителния прибор. Така металният пръстен действително предпазва от паразитна добавка в измервания от камерата ток.

При работа в условия на мощна радиация вследствие на радиационните увреждания на материала изолаторите бързо загубват високото си съпротивление. В този случай е по-подходящо да се използват за изолатор синтетични материали, като тефлон, полиетилен и др.

Йонизационните камери могат да се използват в токов и импулсен режим. Когато работят в токов режим, е възможно събирането на всички отрицателни заряди, свободни електрони и тежки йони и тогава всеки газ е подходящ за работно вещество. Йонизационната камера работи в областта на напрежения на насищане (област II  в токовата характеристика  фиг. ІІІ.28) и при размери на камерата от няколко сантиметра насищането се получава вече при напрежение от няколко десетки волта до 100200 V. Работното вещество на камерите за контрол на -лъчение задължително е атмосферен въздух, за да бъдат условията на йонизация същите като на контролируемата среда. При дългопробежни заредени частици, поставени вътре в камерата, се използва газ с повишено налягане, за да могат частиците да отдадат цялата си енергия в работния обем.

Йонизационните камери могат да работят не само в токов, но и в импулсен режим, защото амплитудата на изходящия импулс е пропорционална на броя създадени двойки йони от йонизиращата частица, който от своя страна е пропорционален на енергията. Тежките йони имат малка подвижност и сигналът от йонизационната камера е с голяма продължителност. Поради това въздушните камери не могат да работят в импулсен режим. Ако обаче камерата се напълни с благороден газ, прилепването на електрони е  малко вероятен процес и времето на живот на свободните електрони става достатъчно голямо, за да определят именно те фронта на нарастване на импулса. Йонният ток има две компоненти: бърза, определена от късото време за събиране на електроните, и бавна, дължаща се на по-малката скорост на движение на положителните йони. С подбиране на подходяща RC-константа според условието

t << RC << t+,

където t+ и t са времената за събиране съответно на положителните и отрицателните йони, импулсът от камерата може да се направи достатъчно къс (фиг. ІІІ.32).

Йонният ток на камерите, работещи в токов режим, обикновено е от порядъка на 1012 А и не може да се измери чрез стандартните методи с галванометри. Затова за измерване на йонизационния ток се използват електроскопи, електрометри или правотокови усилватели с вибриращ кондензатор. В правотоковите усилватели падът на напрежението през голямо съпротивление (от порядъка на 10101013 ) се превръща в променлив сигнал с помощта на кондензатор, чийто капацитет се мени с голяма честота. Този начин за накъсване на сигнала дава стабилен изходящ импулсен сигнал с голям импеданс и позволява измерването на токове от порядъка на 10141016 А.

Пропорционални броячи

Пропорционалните броячи се използват обикновено за регистриране на меки - и рентгенови лъчи с енергия, не повече от няколко десетки kеV, а също и за регистриране на електрони с много ниска енергия от източници, смесени с работния газ на детектора. Използват се също и за детектори на неутрони и в този случай работният газ трябва да съдържа добавка от газ с високо сечение за залавяне на неутрони, напр. BF3 или 3Не.

Основната конструкция на пропорционалния брояч е показана на фиг. ІІІ.33. Тъй като тези броячи работят в областта на пропорционално лавинно умножение (област III на фиг. ІІІ.28) и сигналът им е пропорционален на събраните заряди от лавината, се взимат специални мерки за геометрията на брояча: нишката на анода трябва да бъде с еднакво сечение по цялата си дължина и самата тя да е поставено строго коаксиално на катодния цилиндър. Лъчението влиза през специално прозорче на брояча или източникът се поставя вътре в работния обем. Работният газ зависи от предназначението на брояча. За регистрация на рентгенови и меки -лъчи най-често се използват благородни газове (Ar, Kr и Xe) при атмосферно налягане.

Когато пропорционалният брояч работи в спектрометричен режим, трябва да се анализира амплитудата на сигнала. Събраният от електродите заряд и съответно амплитудата на импулса ще зависят от енергията и специфичната йонизация на частицата и работния обем на детектора, така че - и -лъчи ще дават импулси с различна амплитуда. Амплитудният спектър за моноенергетични - и -лъчи е показан на фиг. ІІІ.34а. Виждат се линиите на пълното поглъщане за двата вида частици. Експоненциалното повишение при много ниска енергия се дължи на шумовете в електрониката. Разделянето по енергии на пропорционалните броячи не е особено добро в сравнение с полупроводниковите детектори например. Зависимостта на броя на регистрираните импулси от напрежението (импулсната характеристика) има вида, показан на фиг. ІІІ.34б. Наличието на плато е характерно само за ГМ броячи, но при определени условия, напр. при регистриране на моноенергетични заредени частици, пропорционалните броячи имат късо плато. От фигурата се вижда, че платото за -частици започва при по-ниски напрежения от платото за -частици и това пак е свързано със специфичната йонизация на частиците.

При използване на пропорционалния брояч за регистриране на меки фотонни лъчения трябва да се имат предвид някои особености, свързани с поглъщането на тези лъчения в работния обем, а именно резонансния характер на поглъщането (К-, L- , М-… граници). На фиг. ІІІ.35 е показан коефициентът на поглъщане в Ar, Kr и Xe за енергии на фотоните от 1 до 100 kеV. Функцията на отклика на пропорционалния брояч може да се усложни от ефекти, свързани с характеристичните рентгенови лъчи, породени от взаимодействието на първичното лъчение в детектора. Основна роля тук играят К-рентгеновите лъчи, които съпровождат фотоелектронното поглъщане на лъчението в работния газ. Енергиите на К-рентгеновите лъчи в Ar, Kr и Xe са съответно 2,97; 12,6 и 29,7 kеV. Тези енергии са относително високи и рентгеновите фотони могат с голяма вероятност да излетят от брояча без взаимодействие, като тяхната енергия ще се загуби. Във функцията на отклика се появява допълнителна линия отляво на линията на пълното поглъщане и разположена от него на разстояние, равно на загубената енергия. Затова тази линия се нарича пик на излитането (escape peak). Ако броячът е напълнен със смес от газове, всеки от тях може да породи такъв пик, съответстващ на разликата от енергията на пълното поглъщане и енергията на неговите К-рентгенови лъчи  фиг. ІІІ.36. Пикът на излитане може да се елиминира, ако се подбере работен газ, чиито К-рентгенови лъчи имат по-висока енергия от енергията на влизащите в брояча фотони.

Гайгер-мюлерови броячи

Гайгер-мюлеровите броячи са детектори, чийто сигнал не зависи от енергията и вида на частицата. Днес те се използват само като контролни прибори или за специални цели, като например свързани в антисъвпадение с някакъв основен детектор в даден експеримент те осигуряват активна защита от фонови лъчения. Тяхната простота, надеждност и дълготрайност ги прави удобни за детектиране на радиация при полеви условия. ГМ броячи работят при напрежения значително над областта на пропорционалност (област IV на фиг. ІІІ.28). В тази област целият обем около анодната нишка на брояча, е обхванат от лавини, породени от излъчените УВ фотони (фиг. ІІІ.37). Този процес може да се прекъсне само ако се намали напрежението на брояча с голямо външно съпротивление, но тогава мъртвото време ще бъде много голямо, или ако в работния газ се внесе примес от органични молекули. Големите органични молекули лесно поглъщат УВ фотони, но вместо от тях да се избие фотоелектрон, самите молекули се разлагат на радикали. ГМ броячи обикновено се пълнят с благороден газ с налягане около 100 torr, към който се добавя примес от около 10 % органични молекули (пари на етилов алкохол, метан, метанол и пр.).

Мъртвото време на ГМ броячи се определя от времето за събиране на положителните йони. Електроните от лавините се събират за време около 106 s, но подвижността на положителните йони е приблизително 100 пъти по-малка, така че мъртвото време е 104105 s. През това време броячът е напълно нечувствителен към преминаващи през обема му йонизиращи частици. След като електроните се съберат от анода, тежките йони образуват облак от положителен заряд около него, който намалява ефективното напрежение в брояча. С постепенното оттегляне на този заряд към катода напрежението се възстановява и амплитудата на импулса в брояча постепенно достига нормалната си височина. Интервалът от време за пълното възстановяване на амплитудата на импулса се нарича възстановително време (фиг. ІІІ.27).

Най-характерната особеност на ГМ броячи е съществуването на плато в импулсната характеристика (фиг. ІІІ.38). Това е област от напрежения, в която регистрираният брой импулси е почти постоянен. Платото може да има наклон, дефиниран като относително изменение на импулсите за 100 V разлика в напрежението и изразяван в проценти:

(ІІІ.52)				η=ΔN/NсрΔV/100.100 %.

Наклонът на един добър брояч е не повече от 12 %. Преди началото на платото броячът може да работи нестабилно и да дава паразитни импулси. В края на платото импулсите също се увеличават и с нарастване на напрежението бързо се стига до тлеещ разряд. Тъй като при преминаването на заредена частица през обема му в брояча се разлагат на радикали приблизително 1010 органични молекули, а те в брояча са около 1020, времето на употреба на един ГМ брояч е ограничено до 1010 импулса. Ненужното повишаване на напрежението е недопустимо, тъй като силно скъсява живота на брояча.

Ефективността на ГМ броячи зависи от вида на регистрираните частици. Тя може да е близка до 100 % за заредените частици, но е необходимо прозорчето, през което те влизат в него, да е съобразено с енергията и вида им. При точни измервания, напр. за определяне активността на -източник, трябва да се отчете и поглъщането на лъчите в прозорчето. Прозорчетата се изработват от лек материал: слюда, майлар, колодиеви ципи и изискването към тях е да не пропускат работния газ.

Ефективността за регистриране на -лъчи е значително по-ниска и зависи от енергията на фотоните. Те се регистрират в резултат на избитите от тях фотоелектрони от стените или от катода на брояча. В зависимост от материала на катода eфективността е между 1 и 3 % за -лъчи с енергия над 1 МеV, но при рентгенови лъчи ефективността може да достигне 100 %.

Сцинтилационни детектори

Сцинтилационните детектори днес са може би най-разпространените детектори в ядрената физика. Сцинтилация се нарича появата на кратко изсветване в някои материали при попадане в тях на  йонизираща частица. Сцинтилационният метод е открит преди повече от 100 години от Крукс (1903). Сцинтилациите не е трудно да се наблюдават с микроскоп, фокусиран върху микрокристалчета от цинков сулфид (ZnS), върху който попадат -частици.  В продължение на няколко години Гайгер и Марсден, сътрудници на Ръдърфорд, използват този метод за изследване  разсейването на -частици в тънки метални пластинки и благодарение на техните изследвания е открито атомното ядро. Но поради множеството трудности (вкл. при визуалното регистриране на сцинтилациите), веднага щом се разработват първите газово-йонизационни детектори, сцинтилационният метод е изоставен. Тридесет години по-късно обаче с откриване на фотоелектронния умножител (ФЕУ) тази идея намира истинското си развитие. Сцинтилационният детектор притежава забележителни качества: сравнителна простота, сигурност, дълготрайност, висока ефективност за -кванти, сигналът му зависи от енергията на частиците. Тези му качества го правят много удобен уред за регистриране на радиация. Едва през средата на шестдесетте години на 20 век започва разработването и използването на полупроводниковите детектори. Те несъмнено го превъзхождат по разделянето си, но поради по-ниската им ефективност и някои неудобства при работата с тях, напр. охлаждане при азотна температура, тези детектори и досега не са го изместили напълно от ядрено-физичните лаборатории.

Основните елементи на сцинтилационния детектор са показани на фиг. ІІІ.39. Той се състои от сцинтилационен кристал (или друг вид сцинтилиращ материал), който е в оптична връзка с фотоумножителя или направо, или чрез световод. Непосредствено към цокъла на фотоумножителя е монтиран делител на напрежение и често непосредствено след него  предусилвател (ПУ). Всички изброени елементи заедно с ПУ са затворени в непроницаем за светлина кожух, от който излизат само кабелите до високоволтовото захранване на ФЕУ и до спектрометричните блокове. Непосредствено върху стъклената обвивка на ФЕУ се поставя цилиндър от -метал (метал с много висока магнитна възприемчивост), чието предназначение е да предпазва проникването на външни магнитни полета в затворения от него обем.

Сцинтилатори

Съществуват няколко типа сцинтилационни материали: неорганични кристали, органични кристали,  органични течности, пластмаси, газове и стъкла. Механизмът на появата на сцинтилации в тези материали е различен. Появата на сцинтилации в неорганичните кристали се обяснява в рамките на зонната теория на твърдото тяло, докато изсветването на органични кристали, течности (вкл. пластмаси, стъкла) и газове се дължи на електронни преходи в молекулите на сцинтилатора.

Количествени характеристики на сцинтилационния процес дават величините конверсионна ефективност С и светлинен добив . Конверсионната ефективност се определя като отношение на енергията  на всички фотони към пълната енергия на частицата Е:

(ІІІ.53)						C=a0hνE,

където а0 е пълният брой фотони във сцинтилацията, а h  енергията на  фотона. Между броя на фотоните и първичната енергия на частицата съществува пропорционалност

(ІІІ.54)						a0=εE,

като величината

(ІІІ.55) 					 = Chν

се нарича светлинен добив. Светлинният добив дава броя на фотоните в сцинтилацията на единица енергия, отдадена в сцинтилатора.

Като се отчете цялата последователност от процеси с един сцинтилационен кристал (вж. по-долу), за създаване на сцинтилация е необходима енергия около 100 еV, отдадена от лъчението.

Процеси в сцинтилаторите

Тъй като най-широко приложение за регистриране и спектроскопия на -лъчение намират неорганичните сцинтилатори и в частност кристалът NaI(Tl), ще разгледаме подробно всички процеси, които протичат последователно в кристал NaI при попадане в него на моноенергетично -лъчение, напр. -квантите от 137Cs с енергия 662 keV и целия енергетичен баланс при тях.

Както видяхме в Допълнение 2, -квантите взаимодействат с веществото на сцинтилатора чрез един от трите основни процеса: фотоефект, комптъново разсейване и възникване на двойка (ее+). Когато сцинтилационният детектор се използва в спектрометричен режим за -кванти, съществен е фотоефектът. Другите два процеса усложняват функцията на отклика и обикновено се подбират такива условия, че те да бъдат максимално потиснати.

Първият етап е превръщането на -кванта в електрони. Нека предположим, че -квантът при влизането си в средата е претърпял фотоефект от К-слоя на натриев атом в точка А (фиг. ІІІ.40). Фотоелектронът ще има кинетична енергия Е1 = Е  ЕК = 662  33 = 629 kеV, тъй като ЕК = 33 kеV е енергията на свързване на електрон в К-слоя. При излитането на електрона в К-обвивката се получава ваканция или дупка, която веднага се запълва от друг електрон от по-високо ниво и разликата в енергиите на свързване се излъчва във вид на К-рентгенови лъчи (вж. теоретичните бележки към Упражнение 10) с енергия 28,6 kеV и съответно дупката се премества в L-обвивката. Нека този път да предположим, че при нейното запълване с електрон от по-високо ниво се излъчва не рентгенов фотон, а оже електрон  с кинетична енергия  Е2 = 4,5 kеV. На свой ред рентгеновият квант, излъчен в точка А, може да избие фотоелектрон от L-слоя на натриев атом в точка В, чиято кинетична енергия ще бъде Е3 = ЕК  ЕL = 28,6  4,6 = 24 kеV, тъй като ЕL = 4,6 kеV е енергията на свързване на електрон в L-слоя. Тази последователност от процеси може да завърши с излъчване на още един L-оже електрон с енергия Е4 = 4,5 kеV.

Сумарната енергия на тези четири електрона е

Есум = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 = 629 + 4,5 + 24 + 4,5 = 662 kеV,

равна на енергията на първичния -квант.

Разбира се, точната последователност на описаните по-горе процеси е една от възможните. В тези процеси могат да бъдат въвлечени също и атоми на йода, но сумарната енергия на електроните винаги ще е равна на енергията на първичния фотон, неговата енергия се превръща в кинетична енергия на електроните. Сумарната енергия на всички избити електрони може да е по-малка само в случай, че разсеяният комптъново -квант излезе извън детектора и неговата енергия трябва да се извади от общия баланс.

Вторият етап е предаването на кинетичната енергия на електроните на средата. Тук се включват процесите на взаимодействие на електроните в кристала. Те постепенно се забавят, отдавайки енергията си чрез еластични удари, възбуждане и йонизация.

Механизмът на възбуждане в един кристал може да бъде разбран в рамките на зонната теория. В един изолатор, какъвто е кристалът NaI, валентната зона в основно състояние  е запълнена. Тя е разделена  от зоната на проводимост със забранена зона, която в случая на натрия е широка около 6 еV (фиг. ІІІ.41). Процесът на възбуждане се състои в прескачане на електрони от валентната зона в зоната  на проводимост, при което се образуват двойки електрон-дупка. Ако -квант с енергия 1 МеV се спре напълно в кристал NaI, той ще създаде около 50 000  двойки електрондупка, което представлява енергия от около 300 kеV. Останалите 700 kеV се загубват при еластични удари или за йонизация, те не водят до изсветване. Оказва се, че относителното тегло на всеки от тези три процеса на взаимодействие на електроните е практически постоянно, то не зависи от енергията на -кванта. Следователно броят на създадените двойки електрон-дупка е пропорционален на енергията  на първичния -квант.

Третият етап представлява връщане на кристала в първоначалното му състояние чрез изсветване или сцинтилации и в този процес съществена роля играят примесните атоми на талия. Преминалите в зоната на проводимост електрони могат да се върнат обратно във валентната зона чрез рекомбинация. Рекомбинацията може да се извърши радиационно (с излъчване на светлина) или нерадиационно, чрез възбуждане на вибрационни нива в кристала, наречени нива на центровете на гасене и дължащи се на примеси и дефекти в кристала. В един свръхчист кристал NaI най-често се извършва рекомбинация през нивата на гасене, а даже и да се извърши радиационно, вероятността  за поглъщане на тези фотони от самия кристал е почти 100 % , тъй като кристалът NaI не е прозрачен за фотони с енергия 6 еV.

Внасянето на примесни атоми, създаващи нива в забранената зона, увеличава значително броя на сцинтилациите и измества техния спектър от спектъра на поглъщане на кристала. Ролята на подходящ примес, наречен активатор, играе талият, чиито атоми  (около 10-3 %)  създават нива в забранената зона, наречени нива на активатора, и те могат да бъдат донорни или акцепторни. Дупките във валентната зона могат да мигрират със собствената си подвижност и се събират от атомите на талия, чиято енергия на йонизация е по-ниска от тази на атомите в кристалната решетка на NaI. Електроните от зоната на проводимост пък могат да заемат акцепторните нива, които са разположени непосредствено до тази зона. Когато те преминат към по-ниско разположените нива в забранената зона, се излъчва светлина с енергия около 3 еV, която може да излезе от кристала, тъй като той е прозрачен за нея. Това именно представляват сцинтилациите  светлинен импулс във виолетовата и близката УВ област .

Освен много добрата линейност на амплитудата на сигнала от енергията, монокристалът NaI се характеризира и с висока конверсионна ефективност  около 13 %. Това значи, че -квант с енергия  1 МеV оставя в средата 130 kеV под форма на сцинтилации с енергия на фотоните h = 3 еV, което дава а0 = 43 000 сцинтилации. Така че радиационната рекомбинация през нивата на активатора е с голяма ефективност: 50 000 двойки електрон-дупка дават 43 000 сцинтилации. В нашия случай светлинният добив е  = 0,13/3 = 0,04 [фотона/еV] = 43 000 фотона/МеV.

Най-използваните неорганични сцинтилатори са йодидите на алкалните метали: Na, Cs, K, Li с активатор талий. От тях могат да се получат големи по размери монокристали. Неорганичен кристал е също цинковият сулфид и той има даже по-висока конверсионна ефективност от NaI(Tl), но от него не могат да се получат големи монокристали. Той намира приложение само във вид на тънък слой от микрокристалчета, подходящи за регистриране на заредени частици. През 80-те години на 20 век бяха разработени нови сцинтилационни кристали като CaF2(Eu), BaF2 и Bi4Ge3O12 (съкратено BGO). Те намират все по-широко приложение в ядрената физика поради някои техни изключителни качества. Кристалите BGO имат от 3 до 5 пъти по-голяма ефективност за регистриране на -кванти от NaI поради големия си ефективен пореден номер Z и се използват предимно там, където трябва в малък обем да се спрат -кванти с висока енергия.

Друга много важна характеристика на сцинтилационните детектори е средното време за изсветване, което за NaI е 230 ns. В случаите, когато е необходимо изследване на бързи процеси, това време е твърде голямо. В експериментите с използване на съвпадения, напр. анихилация на позитрони или изследване на каскадни -лъчи, е много важно моментът на излъчване на -кванта да се дефинира с точност до 12 ns. В такива експерименти се използват пластмасови сцинтилатори (време на изсветване  23 ns) или откритите през 90-те години на 20 век кристали BaF2, чието време на изсветване е по-малко от 0,5 ns.

Органичните сцинтилатори използват свойството на някои ароматни въглеводороди да сцинтилират под действие на радиация. Тези съединения обикновено съдържат в молекулата си от един до няколко бензолни пръстена и  могат да образуват молекулни кристали. Органичните сцинтилатори се използват във вид на монокристали: (антрацен, стилбен, нафталин) на течни разтвори (паратерфенил в толуол или ксилол) или като твърди разтвори (пластмаси от типа на полистирола).

Сцинтилационният процес в органичните сцинтилатори се дължи на преходи между електронните нива в молекулата и затова не зависи от агрегатното състояние. Процесът на сцинтилация минава през три етапа. Първият етап е поглъщане енергията на лъчението с възбуждане на молекулите, много бърз процес, извършващ се за време 10-12 10-10 s. Вторият етап е пренасянето на енергия, което също става бързо  за време 10-9 s и се извършва от слабо свързаните -електрони в бензолните пръстени на молекулата. Този процес е междумолекулен. Третият етап е излъчването на сцинтилационни фотони, което също става бързо, времето на изсветване е 10-910-8 s.

В първия етап от сцинтилационния процес обаче молекулите не само се възбуждат, но и част от тях се разлагат. Това е причината светлинният добив да зависи от специфичните загуби на енергия и органичните сцинтилатори да са по-подходящи за регистриране на леки, а не на тежки заредени частици. Обикновено се използват за регистрация на електрони или в случаите, когато се изисква висока разделителна способност по време. Линейността и разделянето им не са толкова добри, колкото са при кристала NaI. Измежду всички органични кристали антраценът има най-висок светлинен добив и затова е прието конверсионната ефективност на всички сцинтилатори да се сравнява с неговата.

Важно качество за широкото приложение на един или друг сцинтилационен материал е устойчивостта. Ако един кристал е хигроскопичен и не е монтиран в херметична опаковка, след време пожълтява, помътнява и престава да пропуска излъчената в него светлина. Пример за такъв кристал е NaI. Неговата хигроскопичност усложнява изработката му и изисква много добро херметично опаковане. При монтирането му трябва да се работи много внимателно, за да не се наруши механично обвивката му, тъй като и при най-малкото разхерметизиране качествата на кристала рязко се влошават.

За да бъде един материал подходящ за сцинтилатор, е необходимо той да има следните качества:

1. Висока конверсионна ефективност и висок светлинен добив.

2. Линейна зависимост между интензитета на сцинтилацията и енергията на регистрираната частица.

3. Кратко време на изсветване.

4. Оптична еднородност и прозрачност за собственото излъчване.

5. Голяма поглъщаща способност за регистрираното лъчение.

Система сцинтилатор-фотоумножител

На фиг. ІІІ.42 е показано и свързването на сцинтилатора с ФЕУ. Кристалът е залепен върху "челото" на ФЕУ с помощта на силиконово масло, чийто коефициент на пречупване е избран така, че преминаването на светлина да е оптимално. Доброто отражение на светлината от стените на кристала се осигурява от слой алуминий или магнезиев окис, нанесени върху външната му повърхност. При такива условия около 70 % от сцинтилациите в кристала NaI достигат до фотокатода на ФЕУ. Самият фотокатод има електронен добив около 20 %, което означава , че от 43 000 сцинтилации (вж. примера по-горе), получени от -квант с енергия 1 МеV от фотокатода ще се избият 6000 електрона.

Фотоелектронният умножител представлява високовакуумен уред, чието предназначение е да умножи избитите от фотокатода му електрони (фиг. ІІІ.42). Коефициентът на усилване е около 106 и умножението на електроните се извършва с помощта на редица последователни електроди, наречени диноди. Електронното умножение се основава на вторична електронна емисия. Както фотокатода, така и  динодите в един фотоумножител са изработени от материал с малка отделителна работа на електрона. Всеки електрон, паднал върху първия динод, предизвиква отделяне на средно 4 нови електрона от  него, които от своя страна се ускоряват към следващия динод и т. н. Следователно усилването за система от N динода  е 4N. Необходимото напрежение  между всеки два последователни динода се получава чрез делител на напрежение (фиг. ІІІ.42). Фотоумножител за даден сцинтилатор се подбира по спектралната му чувствителност, която трябва да съвпада със спектъра на излъчване на сцинтилатора.

Изменението с времето на интензитета на изсветване вътре в сцинтилатора има две компоненти: много стръмен фронт на нарастване и бавно спадане, което се представя добре с експоненциална зависимост:

I(t)=I0exp−tτ     (за NaI t  230 ns).

Следователно електричният заряд, събиран върху анода на ФЕУ, се увеличава с времето  по закона

(ІІІ.56)					Qt=Qcp1−exp−tτ,

където Qср е средният събран заряд. Фотоумножителят може да се представи като генератор, който дава ток

(ІІІ.57)					it=dQ/dt=Qcpτexp−tτ

през RтC-веригата, паралелна на изхода. За напрежението на изхода U(t) се получава

(ІІІ.58)					U(t)=Aexp−tRTC−exp−tτ,

като

(ІІІ.59)					A=QcpC1−τRTC.

На фиг. ІІІ.43 е показан сигналът на изхода за RтС = 10 µs.

Най-същественото качество на фотоумножителя е, че амплитудата на изходящия сигнал е пропорционална на събрания заряд Qср и с точност до константа е мярка за енергията на падналия в сцинтилатора -квант.

Сцинтилационният детектор в спектрометричен режим

На фиг. ІІІ.44 е показана блок-схемата на еднокристален -спектрометър. Импулсите от фотоумножителя се предават на входа на предусилвателя (обикновено емитерен повторител), чиято роля е не да увеличи амплитудата им, а да измени импеданса и съответно мощността на импулса, за да не се получи затихване на сигнала по коаксиалните кабели до следващото стъпало  линейния импулсен усилвател (ЛИУ). Изходящите от него импулси се подават за анализ на едноканален амплитуден анализатор (ЕАА), представляващ диференциален дискриминатор, който изработва на изхода си стандартен импулс само тогава, когато амплитудата на входния импулс се намира между две зададени стойности. Разликата между тези стойности (във волтове) се нарича прозорец на амплитудния анализатор. Чрез хеликоидален потенциометър (хелипот) амплитудният прозорец може да се мести по скалата на амплитудите, без да се мени неговата ширина. Изходящите от дискриминатора импулси  се подават на електронен преброител с таймер за регистриране (ПрТ). Тъй като всички процеси в сцинтилационния детектор  създаването на двойки електрондупка, създаването от тях на фотони, избиването от тези фотони на вторични електрони във ФЕУ и усилването в ЛИУ  са пропорционални на енергията на падналата частица, разпределението на импулсите по амплитуда ще представлява функцията на отклика на сцинтилационния детектор. Тази функция на отклика се получава чрез измерване на спектъра на моноенергетични -лъчи.

Спектърът на моноенергетични -лъчи от сцинтилационен детектор е сложна функция, в която освен фотопика ще присъства непрекъснатото комптъново разпределение със своите особености. На фиг. ІІІ.45 е показано амплитудното разпределение (спектъра) от моноенергетични -лъчи. Обикновено спектърът се представя във вид на хистограма: енергията по абсцисната ос е разделена на интервали с ширина Е, наречени канали. В едноканалния амплитуден анализатор (ЕАА) това е ширината на прозореца. Спектърът представлява брой събития с енергия от Е до Е + Е. В многоканалния амплитуден анализатор (МАА) ширината на канала е фиксирана с броя на каналите, които може да са 128, 256, 512, 1024 или 4096 (2n с n = 7, 8, 9, 10 или 11), в зависимост от точността, с която трябва да се изследва лъчението и неговият вид. При анализ на -лъчение с много линии (стотици) е необходимо да се използва максимално възможния брой канали (4096), а при анализ на прост -спектър, съдържащ само няколко -линии, може да се работи и с 128 канала. За разлика от едноканалния анализатор, с който  се измерват импулсите с дадена амплитуда канал след канал, анализът с многоканалния анализатор се извършва едновременно за всички амплитуди, като всеки канал има своя памет, в която постъпват импулсите един след друг. На осцилоскопа на този анализатор може да се види непосредствено натрупването на импулсите с времето във всеки канал. При наличие на аналогово-цифров преобразувател (АЦП) и специален интерфейс, всеки персонален компютър може да се превърне в многоканален анализатор.

На фиг. ІІІ.45 може да се види линията на пълното поглъщане, чиято форма в измерения спектър е много близка до гаусова функция. Нейната ширината се дължи на различни флуктуации: в броя на сцинтилациите, в броя на избитите от фотокатода електрони и т. н. и тя е мярка за разделянето по енергии. Последното се дава с израза (ІІІ.42) и обикновено се изразява в проценти. За кристала NaI то може да достигне до 7 % за -лъчите с енергия 662 кеV. Причината за тази твърде голяма ширина на функцията на отклика е в голямата енергия (около 100 еV) за създаване на сцинтилация и вследствие на това  по-малък брой сцинтилации за лъчение с дадена енергия.

На фиг. ІІІ.45 се вижда, че отляво на пика на пълното поглъщане има многобройни паразитни събития, дължащи се на комптънов ефект в самия кристал или в материалите, заобикалящи кристала. Така напр., ако един -квант, претърпял комптоново разсейване вътре в кристала, след разсейването си го напусне без друго взаимодействие, само комптъновите електрони с енергия Еке ще превърнат енергията си в създаване на двойки електрон-дупка. Тяхната енергия Еке има разпределение от 0 до максималната енергия на комптъновия електрон, според израз (ІІІ.36). Това разпределение е непрекъснато - комптъново плато  и достига до комптъновата граница, като областта непосредствено преди нея е комптъновият фронт: след слабо повишаване в края на платото следва стръмно спадане. В експериментално измерен спектър със сцинтилационен детектор комптъновата граница е размита поради крайното разделяне на детектора.

Възможно е също част от -лъчите да влязат в кристала, след като вече са се разсеяли комптъново в материал извън кристала: опаковката му, защитни екрани и т. н. В тези случаи разсейването обикновено е станало под ъгли, по-големи от 90, често близки до 180, откъдето  и наименованието линия на обратното разсейване. Според израз (ІІІ.37) енергията на обратно разсеяните -лъчи е близка до

Eобр(θ~180∘)=Eγ1+2ε.

При не много висока енергия на -лъчите (Е  511 kеV)   1 и тогава Еобр  E/3. И наистина, в началото на комптъновото плато се наблюдава малък максимум, който може да стане и много висок при неподходящо избрана геометрия на защитата, играеща в случая роля на разсейвател.

Трябва да се отбележи обаче, че ако след комптъново разсейване вътре в кристала -квантът е претърпял следващо взаимодействие, свързано с фотоефект, цялата енергия на -кванта ще остане вътре в кристала и такова събитие ще се регистрира в линията на пълно  поглъщане.

В областта на ниските енергии (под 100 kеV) често могат да се видят и линии, дължащи се на К-рентгенови лъчи от защитата около него (от 73 до 87 kеV от Pb защита), а понякога и от материала на сцинтилатора, особено при сцинтилатори с голямо Z.

Когато -лъчите са с енергия, по-голяма от 1022 kеV, става възможно раждането на двойка (е-е+). От анихилацията на родения позитрон във веществото на източника се появяват -лъчи с енергия 511 kеV (анихилационен пик). -квантите с висока енергия могат да предизвикат и раждане на двойка (е-е+) в обема на сцинтилатора. Тогава в спектъра могат да се появят още две линии  на единично излитане (single escape), когато единият фотон от анихилацията на позитрона е излязъл извън сцинтилатора, и на двойно излитане (double escape), когато и двата анихилационни фотона са напуснали сцинтилатора, без да предизвикат йонизация. Тези две линии се намират вляво от линията на пълното поглъщане: линията на единично излитане е на 511 kеV преди него, а линията на двойно излитане  на 1022 kеV преди него. Тези линии могат да не се забележат в апаратурния спектър (аналогичен на показания на фиг. ІІІ.45), защото обикновено са с малък интензитет и ако комптъновото плато е високо, те просто се загубват в него.

### Ядрени фотоемулсии

Фотографските плаки са първите детектори на йонизиращите лъчения. С тяхна помощ през 1895 г. Рьонтген открива късовълновото електромагнитно лъчение, наречено от него X-лъчи, известни у нас като рентгенови лъчи, а през 1896 г. Бекерел открива радиоактивността. Фотографският метод за регистриране на йонизиращите лъчения успешно е използван в различни области на ядрената физика, физиката на елементарните частици и космичното лъчение, а и сега продължава широкото му приложение в дозиметрията, дефектоскопията и др.

С помощта на ядрените фотоемулсии се решават основни експериментални задачи, като: идентификация на частици чрез измерване на заряда и масата им, определяне енергията на частиците; измерване времето на живот и характеристиките на разпадането на нестабилни частици; измерване сеченията на разсейване, взаимодействие и раждане на частиците; изучаване на природата, ъгловото и енергетично разпределение на продуктите при взаимодействие; измерване на дозата от лъчението; изследване разпределението на радионуклидите в даден образец (авторадиография) или на хомогенността на образеца (дефектоскопия или авторадиография след облъчване на образеца с неутрони).

Принцип на действие

Регистрирането на йонизиращите лъчения и обикновената фотография се основават на едни и същи физични процеси. Фотоемулсиите се изработват от финодисперсни микрокристали на сребърни халогениди, най-често AgBr, размесени в подложка от желатин. Сребърният бромид е типичен йонен кристал, за който може да се приложи зонната теория на твърдото тяло. При облъчването на микрокристалче (с видима светлина или йонизираща частица) в него се образуват носители на заряди: свободни електрони и положително заредени дупки, които мигрират. Залавянето на електрон от сребърен йон близо до повърхността на някоя дислокация, която представлява ниво на уловка в схемата на фиг. ІІІ.41, води до образуването на център на чувствителност. Той е нестабилен и се разпада за части от секундата, ако близо до него не се появи втори такъв център. Ако това се случи, те се превръщат в център на изображение, който представлява неутралният комплекс Ag2. Центърът на изображението има по-дълго време на живот. Следващият етап е присъединяването на трети сребърен йон и неутрализирането му с фотоелектрон. Неутралният комплекс Ag3 образува стабилно скрито изображение. Проявяването на фотоемулсията е химичен процес, при който проявителят (подходящи химични вещества) превръща микрокристалчето, на повърхността на което има център на скрито изображение Ag3, в метално сребро. Тъй като финодиспергираното сребро е черно на цвят, скритото изображение се превръща във видимо. Процесът на фиксиране е извличането на непроявените микрокристалчета сребърен халогенид, след който фотоемулсията се превръща в прозрачен желатинов слой. В него са останалите черни микрокристалчета колоидно сребро на местата, където е попаднала светлина или е преминала йонизираща частица.

Специални ядрени фотоемулсии

Специалните ядрени фотоемулсии, които се използват за регистриране на йонизиращи лъчения, технологично много се различават от обикновените фотографски емулсии. Те са значително по-дебели (до 1 mm, докато дебелината на обикновените фотографски емулсии е около 1 µm), за да се проследяват траекториите на частиците; частиците сребърен халогенид са много по-дребни (0,040,3 µm), но с много по-голяма концентрация  до 80 %, за да се получат по-отчетливи следи. Произвеждат се и разредени емулсии, които най-често се използват съчетано с обикновени, за да се изследват взаимодействията на заредените частици с леките ядра, от които е съставен желатинът. За същата цел понякога се произвеждат и емулсии, съставени от редуващи се слоеве чист желатин и емулсия. Приложение намират и т. нар. натоварени емулсии, съдържащи бор, литий, берилий, бисмут, уран, за изследване на ядрени реакции с тези елементи. За да се намали фонът, който се образува в емулсията от момента на произвеждане до нейното проявяване, може да се използва емулсия под формата на гел, от който се произвежда пресен слой непосредствено преди експонирането му. За проследяване на дългопробежни частици се използват емулсионни слоеве без подложка, от които се прави дебел пакет, т. нар. емулсионни камери. След облъчване слоевете се разделят, проявяват и изследват поотделно. С подходяща маркировка може да се проследи следата на една частица в няколко последователни слоя.

Технологията на производство определя и чувствителността на емулсията. Енергията, която губи заредената частица, за да създаде скрито изображение в едно зърно,  е от 0,2 до 20 keV/зърно.

В зависимост от поставените цели информацията от ядрените емулсии се получава по различни методи. Ако емулсията е използвана само за измерване на дозата, е достатъчно микрофотометриране за измерване на средното почерняване. В държателите на такива филмови дозиметри обикновено се поставят подходящо подбрани филтри, така че се получава различно почерняване, от което може да се извлече информация за вида на лъчението: -, рентгеново, меко  или твърдо -, неутрони и др. Филмовите дозиметри обикновено се използват за измерване на дози до 0,1 Sv с точност 1 mSv. Най-пълна информация се получава при изследването на емулсията с помощта на микроскоп. При сравнително слабо увеличение (до няколко стотин пъти) се измерват дължините на следите на относително дългопробежни частици. При увеличения до 2000 пъти могат да бъдат наблюдавани отделните зърна от следата. Тяхната плътност (брой зърна на микрометър дължина) дава информация за йонизиращата способност на преминалата частица.

Друг важен параметър на следата в ядрена емулсия е линейната плътност на проявените зърна dN/dx, която е равна на броя проявени зърна на единица дължина на следата. За даден тип емулсия dN/dx в широки граници е пропорционална на специфичните загуби на енергия dE/dx. Когато dE/dx е под някаква критична стойност зърната не се проявяват и не се образува следа. При много високи стойности на dE/dx се проявяват всички налични зърна по следата на частицата  dN/dx достига максималната си стойност и престава да зависи от dE/dx. Между тези крайни случаи плътността на зърната е много ценна характеристика и позволява бързото идентифициране на заредените частици. Например бързите електрони създават дълги следи от рядко проявени зърна (малко dE/dx и оттам  малко dN/dx). Следите на -частиците са от плътно разположени зърна. В началото на следата зърната са малко по-нарядко (поради по-високата им скорост dE/dx е сравнително малко), но с намаляване на енергията им следата става по-плътна. В края следата може да стане отново по-рядка поради залавяне на един електрон от -частицата и намаляване на dE/dx, тъй като тя става еднозаряден йон, или да се закриви поради разсейване.

Полупроводникови детектори

Принцип на действие

Полупроводниковите детектори (ППД) са най-съвременните детектори със зависещ от енергията отклик и много по-добра разделителна способност от сцинтилационните детектори. Четиривалентните елементи Ge и Si образуват кристали, в които атомите образуват ковалентни връзки със съседните атоми. Всички валентни електрони участват във връзката, така че валентната зона на кристала е пълна, а зоната на проводимост  празна. Разликата между един изолатор и един полупроводник е в ширината на забранената зона  около 6 еV в изолатора и около 1 еV в полупроводника, което обуславя и разликата в специфичното им електрично съпротивление: 1016 .cm на изолаторите и от 109 до 10-2 .cm за полупроводниците. При температура Т > 0 К поради топлинните трептения е възможно преминаването на електрон от валентната зона през забранената към зоната на проводимост. При този процес във валентната зона остава ваканция (или дупка), която може да мигрира вътре в кристала, тъй като веднага се заема от друг електрон от валентната зона (от друг атом), така както и електронът може да мигрира в зоната на проводимост. В идеален полупроводник двата вида носители са с равен брой и проводимостта  на такъв материал се нарича собствена проводимост, като тя се определя от броя на носителите. С намаляване на температурата броят на носителите силно намалява и при Т = 0 няма носители. Броят на носителите при ниска температура (достатъчно е даже охлаждане до 77 К) е с порядъци по-малък в сравнение с броя им при стайна температура и собственият полупроводник се превръща в изолатор. Носители в полупроводника могат да се създадат, ако през обема му премине йонизираща частица. Реалният полупроводник обаче и при най-съвременните технологии на пречистване не може да се направи без абсолютно никакви примеси и неговите електрични свойства ще се определят от примесите. При германия поради по-ниската му температура на топене в сравнение с тази на силиция очистването може да се направи значително по-пълно.

Внасянето на подходящи примесни атоми в полупроводника  създава донорни или акцепторни нива, с които се увеличава проводимостта на кристала. Ако примесните атоми са от пета валентност,  при заместването на атом в кристалната решетка на Ge или Si петият електрон остава свободен, движейки се вътре в решетката. От гледна точка на зонната структура това ще създаде донорни нива близо до зоната на проводимост. В такъв кристал има излишък от електрони, затова той се нарича полупроводник от n-тип (от negative, тъй като носителите са отрицателни). Аналогично, ако примесните атоми са от трета валентност, изместването на атом от Ge или Si в кристала ще създаде акцепторни нива близо до валентната зона, на които могат да се залавят електрони, оставяйки дупки в самата валентна зона. В материал с акцепторни примеси основният тип носители са дупките, затова  такъв тип полупроводник се нарича от р-тип (от positive, тъй като дупките имат поведение на положителни носители). На фиг. ІІІ.46 е показана зонната структура на n- и р-тип полупроводници.

Ако в материал от р-тип се въведат донорни примеси, напр. Li (примес с противоположен знак), така че броят на свободните дупки да се изравни с броя на свободните електрони, броят на носителите в такъв компенсиран материал намалява силно и той става материал със собствена проводимост, наречен  i-материал. В него концентрациите на донорите и на акцепторите са равни. По такъв изкуствен начин той се превръща в собствен полупроводник с много високо специфично съпротивление. За р-Ge това се постига чрез контролиран дрейф на Li в кристалната решетка, което се извършва чрез  термодифузия в  електрично поле. Но подвижността на Li примеси в германия при стайна температура е голяма и затова дрейфовите детектори винаги трябва да бъдат при ниска температура, даже когато се съхраняват, без да работят. За детекторите от свръхчист германий това изискване не е задължително. Те могат да се съхраняват при стайна температура, но трябва задължително да са при температура на течния азот по време на работа, за да не протече голям обратен ток при включване на високото напрежение, а също и да се намалят шумовете им. Високото напрежение се включва не по-рано от 24 часа след началото на охлаждане на детектора. Кристалите от HрGe (Hp означава hyperpure, свръхчист) може и да не са от изключително чист материал, а компенсирани по време на технологичния процес с примеси, които  не дифундират при стайна температура.

pn-преход

Когато материал от n-тип се постави в електричен контакт до материал от р-тип, свободните електрони дифундират през контактния слой и навлизат в материала със свободни ваканции, при което в околността на контакта става рекомбинация. Така в тази област се образува тънък слой без свободни носители на заряд, т. нар. обеднен (depleted) слой. В материала от n-тип остават йонизираните положителни йони в кристалната решетка (на примеса) и аналогично,  в материала от р-тип остават отрицателните тежки йони в местата на акцептора. Формира се пространствен заряд, който възпрепятства по-нататъшната миграция, като височината на създадената потенциална бариера U0 е около 0,6 V за Si. Този заряд има запиращото действие на плосък кондензатор, затова и обедненият слой се нарича запиращ слой.

Дебелината на обеднения (чувствителен) слой d може да се увеличи с допълнително прилагане на обратно, запиращо напрежение Ur, което повишава потенциалната бариера. Капацитетът на обеднения слой се определя от израза

(ІІІ.60)				      	C=ε0εSd,

където  е диелектричната константа на материала, S  повърхността на обеднения слой, а дебелината d се определя от формулата

(ІІІ.61)				        	d=2εε0μρUr.

Тук µ е подвижността на носителите (дупки при р-материал или електрони при n-материал),   специфичното съпротивление на изходния материал, а U=Ur+U0 е общото напрежение на детектора.

На фиг. ІІІ.47 е показана промяната в зонната структура при допиране на материали от n- и от р-тип, а на фиг. ІІІ.48 – концентрацията на примесите, носителите и пространствения заряд около рn-контакта (а) и интензитета на електричното поле и потенциала (б) в обеднения слой.

pin-преход

Когато полупроводникът е от компенсиран тип, се създава pin-преход. При прилагане на обратно или запиращо напрежение (reversed bias) на такъв преход, обеднената област заема цялата i-област в кристала и целият потенциал пада върху нея, тъй като нейното специфично съпротивление е много високо. При плоско паралелен pin-преход в i-областта електричното поле, в което се движат носителите, е хомогенно. Увеличаването на напрежението скъсява времето за събиране на зарядите. На фиг. ІІІ.49 е показан интензитетът на полето и потенциала в pin-преход.

Работният обем на полупроводниковия детектор е именно обедненият слой. Ако в него влезе йонизиращо лъчение, действието му е подобно на газовата йонизационна камера  електроните се движат към положително заредения слой, а дупките  към отрицателно заредения. Пълният брой електрони, създадени в обема на обеднения слой и събрани от подходящ електрод в положително заредения слой, ще създадат електричен импулс, чиято амплитуда е пропорционална на енергията на лъчението. Енергията за създаване на двойка носители е около 3 еV  в Ge и  Si. В сравнение с газовата йонизационна камера, в която средната енергия за създаване на двойка йони е около 30 еV, в полупроводниковите детектори при преминаване на заредена частица ще се създадат около 10 пъти повече носители  на заряд.  Освен това голямата плътност на детектора способства за пълното поглъщане на -лъчи с висока енергия в значително по-малка дебелина, отколкото при газовите детектори.

Полупроводниковите детектори работят при големи  напрежения (10003000 V), чиято цел е не само да се разшири обеднения слой, т. е. чувствителния обем на детектора, но и да се увеличи електричното поле в неговия обем, за да става по-ефективно събирането на зарядите.

Технология и конструкция

Полупроводниковите детектори са два типа: детектори със собствена проводимост и дрейфови детектори. Първият тип детектори се изработва от свръхчист материал  германий, а вторият тип е от компенсиран материал.

Електродите и електричният им контакт с полупроводника трябва да отговарят на специални изисквания. Зарядите трябва да преминават от двете страни на детектора еднакво, за да се запазва концентрацията на равновесие на носителите. Обикновеният контакт чрез допир с метал е недостатъчен и затова за електроди се използват гранични слоеве в полупроводника, в които е въведена много висока концентрация на даден вид примес (означавана с n+ или p+), осигуряваща много висока проводимост. Същевременно много ниската концентрация на носителите от другия вид прави действието им  еднопосочно, те са блокиращи контакти.

Най-простият вид геометрична конфигурация е плосък детектор или планарен тип ППД. Диаметърът на цилиндричния кристал, от който се изработват, е ограничен до няколко сантиметра и понеже дебелината на  обеднения слой е също ограничена до 12 cm, пълният активен обем на детектор от планарен тип не може да надвиши 1030 cm3. Електродите при тези детектори са разположени върху двете  плоскости на диск  фиг. ІІІ.50а. Детекторите от планарен тип са подходящи за -лъчение с ниска енергия.

Частен случай на дрейфовите детектори от планарен тип представляват т. нар.  повърхностно-бариерни детектори. При тях върху повърхността на  Si от n-тип се нанася изключително тънък слой от материал от р-тип, а върху него чрез вакуумно изпарение се нанася също много тънък слой злато, който служи за електричен контакт. Общата дебелина на двата тънки слоя от около 100 nm не спира заредени частици или електрони с висока енергия. Работното напрежение на повърхностно-бариерните детектори е много ниско в сравнение с останалите полупроводникови детектори  не повече от 100 V. Повърхностно-бариерните детектори са подходящи за детектиране на електрони с висока енергия (над 50 kеV) и заредени частици. Пробегът на електрон с енергия 1 МеV е около 1 mm в Ge  и Si, а на  -частица със същата енергия  само 0,02 mm. Електрони с по-ниска от 50 kеV енергия обикновено не могат да се регистрират заради дебелината на златния електрод и мъртвия слой (разстоянието от повърхността на детектора до обеднения слой). На фиг. ІІІ.50б е показан схематично повърхностно-бариерен детектор.

Значително увеличаване на активния обем на детектора, необходимо за регистриране на -лъчи с висока енергия, се постига в детекторите от коаксиален тип. Те се изработват от голям цилиндър от чист Ge чрез дифузия на Li през външната повърхност на цилиндъра навътре. Така почти целият обем на германия става от компенсиран тип. Само в центъра му, по оста на цилиндъра остава нискоомна р-област, а по околната повърхнина  нискоомна n-област, силно легирана с Li  фиг. ІІІ.50в. При детекторите от свръхчист Ge допълнително в тези две области се внасят още примеси, за да се образува блокиращият контакт.

Шумовете в детектора се създават от самоволно прескачане на електрон през забранената зона, което е възможно при T > 0 К, и при стайна температура процесът е значително по-вероятен, отколкото при 77 К. Шумовете в реален детектор се дължат на флуктуации в токовете на утечка, които могат да са обемни и повърхностни. Обемните утечки идват от топлинната генерация на двойки в обема на детектора, а повърхностните утечки възникват около електрода на високото напрежение. Ако детекторът е малък и охладен, повърхностните токове играят основна роля и налагат ограничения върху големината на високото напрежение.

Времето за събиране на заряда в детектор с голям обем е между 10 и 100 ns и варира в зависимост от обема на детектора и неговия тип  планарен или коаксиален, а също и от взаимното разположение на мястото на влизане на лъчението в детектора и електродите.

При работа с полупроводникови детектори работното напрежение на детектора трябва да се повишава много бавно, обикновено специалното захранване с високо напрежение има предвидено забавено повишаване на напрежението.

Сравнение на разделянето по енергия за различни детектори

На фиг. ІІІ.51 е показано сравнение на функциите на отклик на един сцинтилационен детектор, пропорционален брояч и полупроводников детектор. Източникът е меко фотонно лъчение от К-линиите на сребро с разлика в енергиите на линиите К и К около 3 kеV. Вижда се голямата разлика (с 1 и 2 порядъка) в разделянето на трите вида детектори. Сцинтилационният детектор дава една широка линия, в която не могат да се разделят двете К-линии, пропорционалният брояч има по-добро разделяне и в измерената от него линия вече се вижда леко откроена линията К. При ППД двете линии са напълно разделени. Както нееднократно беше споменавано досега, причината за тези големи различия в разделянето на детекторите е в количеството носители, защото именно относителните флуктуации определят ширината на функцията на отклик. Енергията, необходима за създаване на двойка носители в ППД, е 3 еV, в газово-йонизационните детектори  около 30 еV, а в сцинтилационните детектори за създаване на 1 сцинтилация са нужни около 100 еV, тъй като излъчването на светлина е вторичен процес, а и допълнително електронният добив на фотокатода е около 20 %. Броят на носителите на заряд, създадени от една частица, е най-голям при ППД и 10 пъти по-малък при газовите детектори. В резултат функцията на отклика ще бъде толкова пъти по-тясна, а даже и значително повече  до 2 порядъка, в сравнение с отклика на газовите камери и на сцинтилационните детектори.

Разделителната способност е реципрочна на разделянето. В ядрената спектроскопия тази величина не се използва като характеристика на детектори, а само за електронните спектрометри.