КОМПТЪНОВ ЕФЕКТ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЧЕНИЕТО ЗА КОМПТЪНОВ ЕФЕКТ

ПО ЛИНИЯТА НА ОБРАТНО РАЗСЕЙВАНЕ

Въведение

Arthur Holly Compton

1892-1962

Нобелова награда за физика, 1927 г

Ефектът на Комптън е явление, при което се проявяват корпускулярните свойства на електромагнитното лъчение. Комптъновият ефект представлява нееластично разсейване на фотони върху свободни електрони  процес, при който фотонът отдава само част от енергията си на електрон от веществото и след взаимодействието е с намалена честота, съответно увеличена дължина на вълната. Тъй като комптъновият ефект се проявява при по-високи енергии на фотоните, той се наблюдава при рентгеновите и -лъчите. При -лъчи с енергия над 100 кеV това явление се проявява отчетливо в спектрите и усложнява интерпретацията на тези с много -линии.

Фиг. 1.  Схема на опитна постановка за изследване на Комптъновия ефект

S – източник;  T – разсейвател; D и D’ - детектори

Комптън получава емпирична зависимост, свързваща първоначалната дължина на вълната λ0, дължината на вълната на разсеяния фотон λ и ъгъла на разсейване θ (фиг. 1.):

(1)                                                Δλ=λ−λ0=Λ(1−cosθ),

където константата Λ=ℏm0c=3,86⋅10−13m се нарича комптънова дължина на вълната. Стойността на тази константа, изразена чрез универсалните константи ℏ, c и m0 се извежда от кинематиката на процеса, като се приложат законите за запазване на енергията и на импулса.

От израз (1) следва, че комптъновото отместване Δλ не зависи от дължината на вълната на първичното лъчение. В тази формула не се отчита енергията на свързване на електроните, и въпреки това тя добре се потвърждава експериментално. Причината е в относително ниската стойност на енергията на свързване в сравнение с енергията на фотоните. Ако тези две енергии са сравними, ефектът на Комптън не се наблюдава, което е причината при облъчване на веществото с видима светлина той да отсъства. Трябва също да се отбележи, че комптъново разсейване може да стане не само от електрон (свързан или свободен), но и от всяка заредена частица.

Теоретични бележки

Рентгеновите и -лъчите взаимодействат с веществото чрез три основни процеса:

1. Фотоефект.

2. Комптоново разсейване.

3. Възникване на двойка електронпозитрон.

-лъчите с висока енергия могат да предизвикат и ядрени реакции от типа (,n). Възможно е също и еластично разсейване от свободни електрони или разсейване от цели атоми, при което всички електрони в атома участват кохерентно. Еластичните разсейвания не водят до загуба на енергия, а само до промяна в посоката на движение на фотона, така че съществени са само основните три процеса. Именно те обясняват и главните особености на поглъщането на фотонните лъчения:

- те са много по-силно проникващи в сравнение със заредените частици

- потокът фотони не намалява енергията си при преминаване през веществото, а само интензитета си.

Голямата проникваща способност се дължи на много по-малките сечения за трите процеса в сравнение със сечението за нееластични удари на заредени частици с атомните електрони. Потокът намалява поради това, че и при трите процеса взаимодействалите фотони са напълно отстранени от него. Коефициентите на отслабване  линеен, масов и атомен, се въвеждат чрез експоненциалната зависимост на интензитета на фотонен поток от дебелината на поглътителя d (фиг. 2):

(2)				I(d) = I0exp(d) .

Фиг. 2. Експоненциално спадане на интензитета на сноп гама-лъчи

Тъй като отслабването на потока става поради отстраняване на фотони, взаимодействали по някой от трите основни процеса, то

(3)				 = ф + k +  .

Индексите в тези три нови линейни коефициента на отслабване показват с кой процес е свързано отслабването: поглъщането поради фотоефект е означено с “ф”, комптъновото разсейване – с “k”, а създаването на двойка електронпозитрон - с “”. Масовият коефициент (а също линейният и атомният) на съединение или смес е тегловна сума от масовите коефициенти на елементите, съставящи съединението или сместа:

(4)				μρсъед=iwiμρi,

като wi е тегловната част на i-тия елемент в съединението.

Ако са известни сеченията за трите процеса, пълното сечение е

(5)				 = ф + k + 

и линейният коефициент на отслабване се получава с умножение на пълното сечение по броя на атомите в единица обем n0:

(6)				μ=n0σ=σNАρA.

Фотоефектът представлява процес, в който рентгенов или -фотон предава цялата си енергия на свързан атомен електрон. Енергията на този фотоелектрон е

(7)				Ефе = h  EX,   X = K, L (1,2,3), M,...,

къдетo EX е енергията на свързване на електрона в съответния атомен слой Х. Ако енергията на фотона е по-ниска от енергията на свързване, фотоефект от този слой е невъзможен. Фотоефектът протича винаги със свързани електрони поради закона за запазване на импулса. В случая ядрото поема импулса на откат.

Фиг. 3. Кинематика на комптъновото разсейване

Комптъновото разсейване на фотони може да стане и от свободни електрони, тъй като представлява двучастичен процес. Енергията на фотона се поделя между разсеяния фотон и един електрон от средата (фиг. 3). Като се приложат законите за запазване на енергията и импулса, за енергията на разсеяния фотон се получава

(8)				E'=E1+ε(1−cosθ).

Тук с Е=hν и Е'=hν' са означени съответно първоначалната енергия на фотона и енергията му след разсейването,  = E/(m0c2) е енергията на фотона, изразена в единици маса на покой на електрона. Енергията на комптоновия електрон е

(9)			Eke=E−E'=Eε(1−cosθ)1+ε(1−cosθ).

Тъй като ъгълът на разсейване може да приема произволни стойности от 0 до 180о, комптъновите електрони имат непрекъснато разпределение по енергии, наречено комптъново плато. Теоретично то започва от 0 и завършва рязко при граничната енергия

(10)			Eke(θ≈180∘)=E2ε2ε+1.

Разстоянието между комптъновата граница и пика на пълното поглъщане е

(11)			E−Eke(θ≈180∘)=E1−2ε1+2ε=1(1E)+(2m0c2) .

На фиг. 4 е показано разпределението по енергии на комптъновите електрони. При достатъчно висока енергия на -лъчите E >> m0c2/2, разстоянието от пика на пълното поглъщане до комптъновата граница е m0c2/2 = 511/2 = 256 keV.

Фиг. 4.  Комптъново плато и пик на пълно поглъщане

Ъгловото разпределение на разсеяните -кванти, изразено чрез диференциалното ефективно сечение dk/d, се дава с формулата на КлайнНишинаТам, която е доста сложна функция от ъгъла. В най-прост и компактен вид тя може да се представи чрез следния израз

(12)			dσdΩ=r02E'E2EE'+E'E−sin2θ   ,

където r0 = e2/m0c2 = 2,82.1015m е т. нар. “класически радиус на електрона”. Полярната диаграма на това разпределение, представяща зависимостта на броя фотони, разсеяни в единица пространствен ъгъл, в зависимост от q, е показана на фиг. 5. за различни енергии на -лъчите. Вижда се, че при много ниски енергии на фотоните разсейването напред и назад е еднакво вероятно, докато при много високи енергии разсейването става изцяло напред.

Фиг. 5. Полярна диаграма на ъгловото разпределение на гама-лъчите

при ефект на Комптън

Пълното сечение k за комптъново разсейване от един електрон се получава, като се интегрира формула (12) по целия пространствен ъгъл. Ефективното сечение за разсейване от Z електрона, т. е. от химичен елемент с пореден номер Z, се дава съответно с произведението

(13)				σkZ=σkNe=σkZNАρA.

Понеже за леките елементи Z/A  1/2, при еднакви по обем поглътители различията в σkZ ще идват от различната плътност.

Линейният коефициент на отслабване от комптоново разсейване се получава с умножение на сечението k по броя на електроните в единица обем на средата Ne:

(14)				μk=σkNe=σkZNАρA .

Опитна постановка

Опитната постановка е показана на фиг. 6. Използва се сцинтилационен спектрометър без защита около кристала. В центъра на сцинтилационния кристал се поставя източник на -лъчи S (137Cs с монохроматични фотони с енергия 662 кеV), а върху него се поставят разсейватели T с еднакви размери и обем около 1 cm3 и с различен заряд Z и плътност (напр. графит, титан, алуминий и мед). При тази геометрия се създават условия за комптънов процес в разсейвателя, при който в сцинтилационния кристал влизат -кванти, разсеяни под ъгъл , по-голям от 90о.

Фиг. 6. Изследване на комптъновия ефект по линията на обратното разсейване

S – източник; T – разсейвател

На фиг. 7. е показан спектър на моноенергетичен -източник с енергия, под праговата, необходима за възникване на двойка електрон-позитрон (Еγ<1,022 keV). Спектърът е измерен със сцинтилационен детектор при горната постановка. Освен линията на пълното поглъщане (пик 1) и комптоновата граница (пик 2), дължаща се на комптънов процес при малки ъгли на разсейване в самия сцинтилационен кристал, при значително по-ниски енергии се появява допълнителната линия (пик 3), чийто интензитет нараства с увеличаване броя на електроните в разсейвателя Ne. Комптъново разсейване става и от конструктивните елементи на детектора: корпуса му, дъното на сцинтилатора, "челото" на фотоумножителя, така че тази линия се появява и когато няма разсейвател, поради което се нарича линия на обратното разсейване. В настоящата задача разсейването от конструктивните материали определя фона. Особено отчетливо тази линия се появява в сцинтилационни спектрометри с масивна стоманена подложка под кристала за поставяне на радиоактивни препарати и нейната височина даже може да надвиши тази на линията на пълното поглъщане.

Фиг. 7. Апаратурен спектър на 137Cs (E=662 keV)

# Изпълнение на упражнението

Най-напред се измерва пълният спектър на източника 137Cs. Това е необходимо, за да се направи калибриране на спектрометъра по енергия чрез положението на фотопика (енергия 662 кеV). След това се измерват спектрите с разсейватели върху източника. В тези спектри фотопикът ще бъде еднакъв с този на спектъра, измерен без разсейвател, и затова не е нужно да бъде измерван всеки път. Разликата в спектрите ще бъде само в областта на линията на обратното разсейване (пик 3). На фиг. 7 с пунктир е показана горната граница на измерването при спектрите с разсейвател. Времето за набиране на всяка точка от спектъра се подбира според активността на източника и то трябва да е еднакво за всички спектри, за да може да бъде сравнявана височината на линията на обратното разсейване за различни разсейватели.

Упражнението включва изпълнение на следните задачи:

1. Измерване на спектъра на 137Cs и начертаването му.

2. Определяне на най-вероятния ъгъл на разсейване извън сцинтилатора. Това включва:

а) калибриране по енергия, като се предположи линейна зависимост и правата се начертае по две точки  положението на фотопика, съответстващ на 662 кеV, и нулата;

б) от получената права се определя енергията, която отговаря на линията на обратното разсейване, по положението на центъра на максимума (в канали). Това ще даде енергията Е в уравнение (8).

в) определяне на ъгъл  от същия израз.

3. Графично представяне зависимостта между височината Н на линията на обратното разсейване (пик 3 на фиг. 7) от броя електрони в разсейвателя Ne

4. Изчисляват се дължините на вълните 0 и , съответстващи на двете енергии Е и Е, и съответната стойност на комптъновото отместване . От изчисления в зад. 2в ъгъл на разсейване , съответстващ на линията на обратното разсейване, се проверява валидността на равенство (1).

На долната фигура е представен един типичен резултат от измерване без разсейвател и съответно с разсейватели C, Al, Ti и Cu:

Информация за използваните разсейватели:

| елемент | Z | A | ρ, [kg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 6 | 12 | 2200 |
| Al | 13 | 27 | 2700 |
| Ti | 22 | 48 | 4500 |
| Cu | 29 | 63,5 | 8900 |

Разсейвателите са цилиндрични с диаметър 1,6 cm и височина 0,5 cm.