Утвърдил: …………………..

Декан

/проф. дфн Ал. Драйшу/

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

# Факултет: Физически

Специалност: (код и наименование)

МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

# УЧЕБНА ПРОГРАМА

| Дисциплина: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### МЕДИЦИНСКИ ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ

### Преподавател: доц. д-р Нина Джерманова

| Учебна заетост | Форма | Хорариум |
| --- | --- | --- |
| Аудиторна заетост | Лекции | 30 |
|  | Семинарни упражнения |  |
|  | Практически упражнения | 30 |
| Обща аудиторна заетост |  | 60 |
| Извънаудиторна заетост | подготовка за контролна работа | 30 |
|  | Реферативна работа | 30 |
|  | Подготовка за изпит | 30 |
| Обща извънаудиторна заетост |  | 90 |
| ОБЩА ЗАЕТОСТ |  | 150 |
| Кредити аудиторна заетост |  | 2 |
| Кредити извънаудиторна заетост |  | 3 |
| ОБЩО ЕКСТ |  | 5 |

| № | Формиране на оценката по дисциплината | % от оценката |
| --- | --- | --- |
|  | Контролна работа | 20 |
|  | Презентация на реферативна работа | 20 |
|  | Изпит | 60 |
| Анотация на учебната дисциплина: |  |  |

Курсът запознава с модерна медицинска електронна апаратура. Разглеждат се основните физически принципи на работа и блокови диаграми на уредите, функционалните възможности и приложението им. Реализирани по най-модерни технологии, те са пример за приложение на последните достижения във физиката, елктрониката и приборостроенето. В лекциите се използват материали на фирмите Siemens, Hewlett-Packard, Welch-Allyn, Electa, Schmitz, Schiller. Особен акцент на курса са нови разработки на безжични МEMS/NEMS струкрури на трансдюсери и безжично свързани уреди. Лабораторните упражнения са демонстрационни и дават възможност за практическо запознаване с уредите. Оценката се формира въз основа на писмен тест и реферат на избрана по желание на студента тема.

###### Предварителни изисквания:

- Основи на електрониката - Електричество и магнетизъм

Очаквани резултати:

Познания за основни видове терапевтична и диагностична медицинска апаратура.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции

| № | Тема, вид на занятието: | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Капнометри - СО2 - анализатори за медицински цели. РСО2 - сензор с инфрачервена абсорбция, конструкция и принцип на действие. Схема за поляризация и усилване на сигнала от детектора. Блок-схема на уреда - особености. Алгоритъм за определяне на ЕТСО2 -стойността. Процесорен блок, прекъсвания. | 2 |
| 2 | Електрокардиографски уреди. Форма на ECG сигнал. Критерии за оценка. Апгоритъм за идентификация на QRS, Р- и ST-T вълни. Шумове в ECG сигнала и методи за отстраняването им. Блок-схема на микропроцесорен ECG-уред. Особености на интерфейса уред - пациент. Оптично изолирани усилватели. Безжични ЕCG уреди | 2 |
| 3 | Дефибрилатор - монитор за възстановяване на сърдечната дейност. Принцип на действие, блок - схема на уреда. Измерване на дефибрилационните параметри. Схема за управление и запис на разряда. Синхронна кардиоверсия - QRS - детектор; шумова защита. 2 часа | 2 |
| 4 | Ултразвуково визуализиране. Физически принципи, пиезоелектрически трансдюсери, работни честоти. "Phased Array" - метод на сканиране, разрешаваща способност. Блок - схема на обобщена ултразвукова видеосистема, функционални особености. | 2 |
| 5 | Акустична пиезоелектрическа матрица за медицински изображения. Връзка с пациента, съгласуване на акустичното съпротивление, генериране на къс импулс. Конструкция на пиезоелектрическите елементи. Акустични моди. Електромеханична еквивалентна схема на акустичен трансдюсер. Тест-система за проверка на трансдюсера; Нови МЕМС капацитивни трансдюсери за ехографи | 2 |
| 6 | Електронен скенер за ултразвукова трансдюсерна матрица; функционална блок - схема. Смесителна схема за динамично фокусиране. Излъчвателни и приемни вериги. TGC - схеми за компенсация на усилването в съответствие с времезакъснението. Закъснителен блок - особености. | 2 |
| 7 | Доплерови ултразвукови диагностични уреди. Измерване на кръвния поток. CW- и импулсни Доплерови измервания. Разширение на ултразвуковата ехосистема с Доплер - детектор (DDC). Блок - схема на DDC. Цифрова обработка на сигнала. | 2 |
| 8 | Уреди за високочестотна хирургия. Основни принципи, ефекти на въздействие, моно- и биполярна оперативни техники. Заземяване на неутралния електрод. Блок - схема на аналогов уред за ВЧ- рязане и коагулация, функционални особености, защита на пациента. | 2 |
| 9 | Интелигентни електроножове - хирургични уреди за рязане и коагулация (ICC поколение). Сензорна система за контрол и регулиране на параметрите на режима и обезопасеността (NESSY). Блок – схема на микропроцесорен уред за ВЧ - хирургия, функционални особености. | 2 |
| 10 | Аргон - плазмeни коагулатори (АРС). Технология на аргон-плазмената коагулация. ВЧ- генератор. Блок схема и особености на екипировката. Съвместна работа с ICC уреди. Ендоскопски приложения за миниинвазивна хирургия. | 2 |
| 11 | Методи за измерване на кръвно налягане – аускултаторен и осцилометричен; пиезорезистивни сензори | 2 |
| 12 | Източници на светлина за видеоендоскопска и хирургична техника; металхалогенни източници; управление на тока на лампата; нови източници на светлина | 2 |
| 13 | Физиотерапевтични и диагностични уреди. Галванотерапия и диагностика, форми на сигналите, особености на въздействията; аналогови уреди за галванотерапия, функционални схеми. Блок-схема на микропроцесорен уред. | 2 |
| 14 | Ултразвукова физиотерапия. Блок-схема на уреда и възможности. Уреди за микровълнова терапия; приложения и особености. Схема за измерване на СВЧ - мощността. | 2 |
| 15 | Безжични сензори в медицината, понятие за сензорен възел и безжични мрежи, приложения за home-healthcare | 2 |

Упражнения

| 1 | ECG - системи - 3-канална и 1 -канална | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уред за измерване на кръвно налягане и пулс | 2 |
| 3 | Аналогов електронож и коагулатор - | 2 |
| 4 | Процесорен ICC- уред за HF -хирургия ICC 350. | 2 |
| 5 | Каутер за офталмологията | 2 |
| 6 | Криохирургичен апарат с контрол на температурата | 2 |
| 7 | Ултразвуков хирургичен апарат SELECTOR | 2 |
| 8 | Аналогови и цифрови уреди за галванотерапия. | 2 |
| 9 | Ултразвукови инхалатори | 2 |
| 10 | Портативен дефибрилатор | 2 |
| 11 | Лабораторни уреди за анализ на кръвни проби | 2 |
| 12 | Монитор за пулс/оксиметрия, кръвно налягане и температура | 2 |
| 13 | Халогенен източник на студена светлина за ендоскопски приложения | 2 |
| 14 | Ехографски уреди, видове сонди | 2 |
| 15 | Безжичен сензор на пулс, температура и кръвно налягане | 2 |

Конспект:

| 1. | 1. Капнометри - СО2 - анализатори за медицински цели. РСО2 - сензор с инфрачервена абсорбция, конструкция и принцип на действие. Схема за поляризация и усилване на сигнала от детектора. Блок-схема на уреда - особености. Алгоритъм за определяне на ЕТСО2 -стойността. Процесорен блок, прекъсвания. |
| --- | --- |
| 2 | Електрокардиографски уреди. Форма на ECG сигнал. Критерии за оценка. Апгоритъм за идентификация на QRS, Р- и ST-T вълни. Шумове в ECG сигнала и методи за отстраняването им. Блок-схема на микропроцесорен ECG-уред. Особености на интерфейса уред - пациент. Оптично изолирани усилватели. Безжични ЕCG уреди |
| 3 | Дефибрилатор - монитор за възстановяване на сърдечната дейност. Принцип на действие, блок - схема на уреда. Измерване на дефибрилационните параметри. Схема за управление и запис на разряда. Синхронна кардиоверсия - QRS - детектор; шумова защита. 2 часа |
| 4 | Ултразвуково визуализиране. Физически принципи, пиезоелектрически трансдюсери, работни честоти. "Phased Array" - метод на сканиране, разрешаваща способност. Блок - схема на обобщена ултразвукова видеосистема, функционални особености. |
| 5 | Акустична пиезоелектрическа матрица за медицински изображения. Връзка с пациента, съгласуване на акустичното съпротивление, генериране на къс импулс. Конструкция на пиезоелектрическите елементи. Акустични моди. Електромеханична еквивалентна схема на акустичен трансдюсер. Тест-система за проверка на трансдюсера; Нови МЕМС капацитивни трансдюсери за ехографи |
| 6 | Електронен скенер за ултразвукова трансдюсерна матрица; функционална блок - схема. Смесителна схема за динамично фокусиране. Излъчвателни и приемни вериги. TGC - схеми за компенсация на усилването в съответствие с времезакъснението. Закъснителен блок - особености. |
| 7 | Доплерови ултразвукови диагностични уреди. Измерване на кръвния поток. CW- и импулсни Доплерови измервания. Разширение на ултразвуковата ехосистема с Доплер - детектор (DDC). Блок - схема на DDC. Цифрова обработка на сигнала. |
| 8 | Уреди за високочестотна хирургия. Основни принципи, ефекти на въздействие, моно- и биполярна оперативни техники. Заземяване на неутралния електрод. Блок - схема на аналогов уред за ВЧ- рязане и коагулация, функционални особености, защита на пациента. |
| 9 | Интелигентни електроножове - хирургични уреди за рязане и коагулация (ICC поколение). Сензорна система за контрол и регулиране на параметрите на режима и обезопасеността (NESSY). Блок – схема на микропроцесорен уред за ВЧ - хирургия, функционални особености. |
| 10 | Аргон - плазмeни коагулатори (АРС). Технология на аргон-плазмената коагулация. ВЧ- генератор. Блок схема и особености на екипировката. Съвместна работа с ICC уреди. Ендоскопски приложения за миниинвазивна хирургия. |
| 11 | Методи за измерване на кръвно налягане – аускултаторен и осцилометричен; пиезорезистивни сензори |
| 12 | Източници на светлина за видеоендоскопска и хирургична техника; металхалогенни източници; управление на тока на лампата; нови източници на светлина |
| 13 | Физиотерапевтични и диагностични уреди. Галванотерапия и диагностика, форми на сигналите, особености на въздействията; аналогови уреди за галванотерапия, функционални схеми. Блок-схема на микропроцесорен уред. |
| 14 | Ултразвукова физиотерапия. Блок-схема на уреда и възможности. Уреди за микровълнова терапия; приложения и особености. Схема за измерване на СВЧ - мощността. |
| 15 | Безжични сензори в медицината, понятие за сензорен възел и безжични мрежи, приложения за home-healthcare |

Основна литература: записки на лекционния курс

Допълнителна литература: фирмени материали по желание на студентите

Съставил програмата: (подпис)

доц. д-р Нина Джерманова

Дата:…8.3.2013					/…………………………………../