Утвърдил: …………………..

Декан

/проф. дфн Ал. Драйшу/

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

# Факултет: Физически

Специалност: (код и наименование)

ВСИЧКИ

# УЧЕБНА ПРОГРАМА

| Дисциплина: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РАДИОЕЛЕКТРОННИ МЕТОДИ В МЕДИЦИНАТА

### Преподавател: доц. д-р Нина Джерманова

| Учебна заетост | Форма | Хорариум |
| --- | --- | --- |
| Аудиторна заетост | Лекции | 30 |
|  | Семинарни упражнения |  |
|  | Практически упражнения | 30 |
| Обща аудиторна заетост |  | 60 |
| Извънаудиторна заетост | подготовка за контролна работа | 30 |
|  | Реферативна работа | 30 |
|  | Подготовка за изпит | 30 |
| Обща извънаудиторна заетост |  | 90 |
| ОБЩА ЗАЕТОСТ |  | 150 |
| Кредити аудиторна заетост |  | 2 |
| Кредити извънаудиторна заетост |  | 3 |
| ОБЩО ЕКСТ |  | 5 |

| № | Формиране на оценката по дисциплината | % от оценката |
| --- | --- | --- |
|  | Контролна работа | 20 |
|  | Презентация на реферативна работа | 20 |
|  | Изпит | 60 |
| Анотация на учебната дисциплина: |  |  |

Курсът “Радиоелектронни методи в медицината” дава основни  знания по електробезопасност при експлоатация на медицинската апаратура и разглежда основни електронни схеми и устройства, използвани в медицинските изследвания. Разглежданите теми се обясняват както от техническа, така и от медицинска гледна точка. Курсът се допълва от 30 часа  практикум, в който студентите наблюдават и измерват характеристики и параметри, типични за отделни електронни прибори,.

Оценката се формира въз основа на писмен тест и реферат на избрана по желание на студента тема.

###### Предварителни изисквания:

- Основи на електрониката - Електричество и магнетизъм

Очаквани резултати:

Познания за основни видове терапевтична и диагностична медицинска апаратура.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции

| № | Тема, вид на занятието: | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Електробезопасност при експлоатация на медицинска апаратура. Реакция на организъма при преминаване на електрически ток през него. Класове на защита на медицинските апарати. Изисквания към електрическата мрежа в специализирани медицински помещения. него. Класове на защита на медицинските апарати. Изисквания към електрическата мрежа в специализирани медицински помещения. | 2 |
| 2. | Основни електронни схеми и устройства използвани при електро-физиологическите изледвания: - електроди за отвеждане на биоелектричните сигнали - усилватели на биоелектрични сигнали - преобразуватели напрежение/ток и ток/напрежение - аналогови компаратори, таймери и функционални генератори - стабилизатори на напрежение и ток, еталонни източници - аналогови мултиплексори/ демултиплексори - аналого-цифрови и цифрово аналогови преобразуватели | 6 |
| 3. | Електронни методи за изследване на сърдечно-съдовата система. Електрокардиография: - биоелектрична активност на сърцето - електрокардиография, векторелектрокардиография - отвеждане и регистриране на ЕКГ сигналите - електроди и др. - Холтер апарати, измерители на пулс - електрокардиостимулатори Фонокардиография: - звукове на сърцето, филтриране - фонокардиографски апарати Методи и средства за измерване на кръвно налягане и поток - директно и индирект. - сфигмография - плетизмография - електромагнитни флоуметри | 4 |
| 4. | Електронни методи за изследване на дихателната система - основни устройства за измерване на дихателни обеми и поток - пневмографи - апарати за електрическа стимулация на дишането | 4 |
| 5. | Биоимпедансни методи за измерване и диагностика в медицината. Основни принципи. Електроимпедансна плетизмография. Приложение в сърдечно-съдовата и дихателната системи | 2 |
| 6. | Електронни методи за неврофизиологични изследвания. Енцефалография: - метод, параметри на сигнала, разположение на електродите - снемане, усилване и регистриране на ЕЕГ сигнала Електромиография: - особености, електроди за ЕМГ - усилватели за ЕМГ, блокова схема, ЕМГ сигнал | 4 |
| 7. | Електронни методи и апарати за психофизиологични изследвания: - рефлексометри, тахистоскопи, перцепциоскопи и др. | 4 |
| 8. | Апарати и методи за лечение с постоянен, нискочестотен и високочестотен токове. Механизми на действие на постоянния електрически ток върху живия организъм. Електровъзбудимост - праг. Йонофореза. Франклинизация. Електрофизиологично действие на високочестотните токове. Дарсонвализация. Диатермия. Индуктотермия. Терапия с в.ч. поле и микровълни. | 4 |

Практически упражнения

| № | Тема на практическото занятие | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уводно занятие | 2 |
| 2 | Параметри на усилвател на биоелектричен сигнал. | 2 |
| 3 | Инструментални, програмируеми и мостови усилватели. | 2 |
| 4 | Цифрово аналогов преобразувател | 2 |
| 5 | Аналого цифровов преобразувател | 2 |
| 6 | Преобразуватели напрежение-ток и ток - напрежение. | 2 |
| 7 | Аналогови компаратори. | 2 |
| 8 | Таймери и функционални генератори. | 2 |
| 9 | Апарат за измерване на кръвно налягане | 2 |
| 10 | Електрокардиограф | 2 |
| 11 | Холтер апарат | 2 |
| 12 | Сфигмография. Определяне скорост на провеждане на пулсова вълна | 2 |
| 13 | Преобразуватели напрежение - честота | 2 |
| 14 | Електрически интерфейси : RS232, RS 422, RS485 | 2 |
| 15 | Колоквиум | 2 |

Конспект:

| № | Тема |
| --- | --- |
| 1. | Електробезопасност при експлоатация на медицинска апаратура. Реакция на организъма при преминаване на електрически ток през него. Класове на защита на медицинските апарати. Изисквания към електрическата мрежа в специализирани медицински помещения. него. Класове на защита на медицинските апарати. Изисквания към електрическата мрежа в специализирани медицински помещения. |
| 2. | Основни електронни схеми и устройства използвани при електро-физиологическите изледвания: - електроди за отвеждане на биоелектричните сигнали - усилватели на биоелектрични сигнали - преобразуватели напрежение/ток и ток/напрежение - аналогови компаратори, таймери и функционални генератори - стабилизатори на напрежение и ток, еталонни източници - аналогови мултиплексори/ демултиплексори - аналого-цифрови и цифрово аналогови преобразуватели |
| 3. | Електронни методи за изследване на сърдечно-съдовата система. Електрокардиография: - биоелектрична активност на сърцето - електрокардиография, векторелектрокардиография - отвеждане и регистриране на ЕКГ сигналите - електроди и др. - Холтер апарати, измерители на пулс - електрокардиостимулатори Фонокардиография: - звукове на сърцето, филтриране - фонокардиографски апарати Методи и средства за измерване на кръвно налягане и поток - директно и индирект. - сфигмография - плетизмография - електромагнитни флоуметри |
| 4. | Електронни методи за изследване на дихателната система - основни устройства за измерване на дихателни обеми и поток - пневмографи - апарати за електрическа стимулация на дишането |
| 5. | Биоимпедансни методи за измерване и диагностика в медицината. Основни принципи. Електроимпедансна плетизмография. Приложение в сърдечно-съдовата и дихателната системи |
| 6. | Електронни методи за неврофизиологични изследвания. Енцефалография: - метод, параметри на сигнала, разположение на електродите - снемане, усилване и регистриране на ЕЕГ сигнала Електромиография: - особености, електроди за ЕМГ - усилватели за ЕМГ, блокова схема, ЕМГ сигнал |
| 7. | Електронни методи и апарати за психофизиологични изследвания: - рефлексометри, тахистоскопи, перцепциоскопи и др. |
| 8. | Апарати и методи за лечение с постоянен, нискочестотен и високочестотен токове. Механизми на действие на постоянния електрически ток върху живия организъм. Електровъзбудимост - праг. Йонофореза. Франклинизация. Електрофизиологично действие на високочестотните токове. Дарсонвализация. Диатермия. Индуктотермия. Терапия с в.ч. поле и микровълни. |

Основна литература: записки на лекционния курс

Допълнителна литература: фирмени материали по желание на студентите

Съставил програмата: (подпис)

доц. д-р Нина Джерманова

Дата:…8.3.2013					/…………………………………../